## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
|  | 式 |  | 共通仮設費(積上)含む
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
改修工事(庁舎改修)
1
式
増築工事(キャノピー増築)
1
式
計

## 種目
改修工事(庁舎改修) 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
①執務室
1
式
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路
1
式
③多目的トイレ
1
式
⑤～⑦2階～4階トイレ
1
式
⑧4階休憩室
1
式
⑮共通
1
式
計
増築工事(キャノピー増築) 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
⑫キャノピー増築
1
式
計

## 科目
改修工事(庁舎改修) 科目別内訳 |  |  |  | 5
①執務室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 科目別内訳 |  |  |  | 6
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 科目別内訳 |  |  |  | 7
③多目的トイレ
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 科目別内訳 |  |  |  | 8
⑤～⑦2階～4階トイレ
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 科目別内訳 |  |  |  | 9
⑧4階休憩室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 科目別内訳 |  |  |  | 10
⑮共通
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
自動制御設備
1
式
撤去工事
1
式
環境配慮改修
1
式
発生材処理
1
式
計
増築工事(キャノピー増築) 科目別内訳 |  |  |  | 11
⑫キャノピー増築
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
改修工事(庁舎改修) 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
①執務室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
①執務室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
③多目的トイレ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
⑤～⑦2階～4階トイレ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
⑧4階休憩室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
⑮共通
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
環境配慮改修 | アスベスト処理
| レベル３ | 1
式
計
発生材処理
1
式
計
増築工事(キャノピー増築) 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
⑫キャノピー増築
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 20
①執務室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1-1 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出し形
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 1
| （室内機） |  | 台 |  |  | 見積
GHP-2-1 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出し形
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 2
| （室内機） |  | 台 |  |  | 見積
GHP-A ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 冷房56.0kW 暖房63.0kW
ﾞｴｱｺﾝ | （室外機） | 1
| 防振架台、耐塩害仕様 |  | 台 |  |  | 見積
GHP-A-1 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出し形
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 6
| （室内機） |  | 台 |  |  | 見積
GHP-A-2 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹ | 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出し形
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 2
| （室内機） |  | 台 |  |  | 見積
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
GHP-1-2'ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出し形
ｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 2
(取外し・再取付) | （室内機） |  | 台 |  |  | 積算基準
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 21
①執務室 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 113
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 9
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 76
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 95
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 18
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 84
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
結露防止層付硬質 | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 34
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
結露防止層付硬質 | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 52
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
結露防止層付硬質 | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
結露防止層付硬質 | 屋外 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
結露防止層付硬質 | 屋外 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
配管用防虫網 | 32A
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
配管用防虫網 | 40A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 22
①執務室 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 50φ-150L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150φ-120L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150φ-150L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150φ-180L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
冷媒充填 | GHP-1'・GHP-2' |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
配管支持台 | 400L×120×110×100H
6
|  |  | 台 |  |  | 見積
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 23
①執務室 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-1-1 | 天井ｶｾｯﾄ形、普通換気切替可能
全熱交換型換気扇 | 480m3/h×70Pa | 1
| 24時間換気ｽｲｯﾁ |  | 台 |  |  | 見積
HEU-1-2 | 天井ｶｾｯﾄ形、普通換気切替可能
全熱交換型換気扇 | 480m3/h×70Pa | 3
| 入切り換気ｽｲｯﾁ |  | 台 |  |  | 見積
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 24
①執務室 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 60
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 60
| 保温厚25 |  | ｍ |  |  | 県単価
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 200φ
| 薄型(ｶﾞﾗﾘ付)･SUS製･指定色･水切り | 8
| 付 |  | 個 |  |  | 見積、県単価
ｸｰﾗｰｷｬｯﾌﾟ | 150φ(指定色)
1
|  |  | 個 |  |  | 見積、県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250φ-120L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 25
①執務室 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 26
①執務室 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 390
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ |  |  | 県単価
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 74
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 13
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 13
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷暖房ﾘﾓｺﾝ | 取付け
13
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 13
) |  |  | 個 |  |  | 県単価
【全熱交換器廻り | EM-CEE1.25sq-6C
】ｹｰﾌﾞﾙ |  | 57
|  |  | ｍ |  |  | 見積
電線管 | PF22
14
|  |  | ｍ |  |  | 見積
同上付属品
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 102×44
4
|  |  | 個 |  |  | 見積
吊材料及支持金具
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
雑材料及消耗品
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
機器取付費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
結線費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
労務費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 27
①執務室 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雑工事費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
試運転立会費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
交通及運搬費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 28
①執務室 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内消火栓 | HB-1B 放水口 有
(取外し･再取付) |  | 1
|  |  | 組 |  |  | 積算基準
消火器 | 粉末ABC消火器(10型、蓄圧式)
| 設置台、表示板 | 2
|  |  | 個 |  |  | 見積、県単価
消火器 | 粉末ABC消火器(10型、蓄圧式)
| 埋込形収納箱(建築工事) | 1
|  |  | 個 |  |  | 見積、県単価
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 4
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4
| 50A |  | ｍ |  |  | 県単価
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 29
①執務室 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PLS･密着一層 | 屋外架空・暗渠
型ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼 | 20A | 10
管 増設 |  |  | ｍ |  |  | ガス水道局単価
ﾎﾞｰﾙ弁 | 20A
1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
PLS 継手ｴﾙﾎﾞ | 20A
増設 |  | 6
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
PLS 継手ﾁｰｽﾞ | 20A
増設 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｶﾞｽ用 20A
1
|  |  | 本 |  |  | ガス水道局単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 30
①執務室 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
換気設備 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
衛生器具設備 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
排水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
給湯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
消火設備 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ガス設備 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 31
①執務室 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 32
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1-1 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 460m3/h×40Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-1-2 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 450m3/h×30Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-1-3 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用)
換気扇 | 650m3/h×80Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 33
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 26
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 200φ
| 薄型(ｶﾞﾗﾘ付)･SUS製･指定色･水切り | 6
| 付 |  | 個 |  |  | 見積、積算基準
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 250
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 300 300
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250φ-120L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 34
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 35
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | 掃除口付床置床排水大便器、
| 密結ﾀﾝｸ、温水洗浄一体形暖房便座 | 4
| 棚付二連紙巻器 |  | 組 |  |  | 見積、県単価
小便器 | ｾﾝｻｰ一体形壁掛ｽﾄｰﾙ小便器
| 低ﾘｯﾌﾟ型 | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
掃除流し | ﾊﾞｯｸ付掃除流し、横水栓(ﾚﾊﾞｰ式)
| 給水ﾎｰｽ、排水金具(Sﾄﾗｯﾌﾟ) | 1
| ﾘﾑｶﾊﾞｰ |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洗面器 | 壁掛洗面器、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ穴有り
| 自動単水栓(AC100V)、壁給水、 | 4
| 排水金具(Pﾄﾗｯﾌﾟ)、水石けん入れ |  | 組 |  |  | 見積、県単価
水栓 | 台付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓
1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 36
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 30
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 5
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 7
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
|  |  | 本 |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 37
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 80φ
| 薄型(ｶﾞﾗﾘ付)･SUS製･指定色･水切り | 1
| 付 |  | 個 |  |  | 見積、県単価
配管分岐 | 配管分岐 150A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150φ-120L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150φ-270L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 38
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組 |  |  | 県単価
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 39
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-1 | 壁掛形、元止式、5号
ｶﾞｽ瞬間湯沸器 | ｶﾞｽ消費量:10.5kW | 1
|  |  | 台 |  |  | 見積、県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 40
②1階トイレ・湯沸室・SK・通路 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SGP・配管用 | 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 17
増設 |  |  | ｍ |  |  | ガス水道局単価
SGP・配管用 | 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 1
増設 |  |  | ｍ |  |  | ガス水道局単価
PLS･密着一層 | 屋外架空・暗渠
型ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼 | 20A | 1
管 増設 |  |  | ｍ |  |  | ガス水道局単価
SGP 継手ｴﾙﾎﾞ | 20A
増設 |  | 11
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
SGP 継手ﾁｰｽﾞ | 20A
増設 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
SGP 継手ﾁｰｽﾞ | 25A
増設 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
PLS 継手ｴﾙﾎﾞ | 20A
増設 |  | 2
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
G98D | 20A
ねじｶﾞｽ栓 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
G98P | 20A
検査用ｶﾞｽ栓 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｶﾞｽ用 20A
2
|  |  | 本 |  |  | ガス水道局単価
ﾎﾞｰﾙ弁 | 20A
1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
非埋設内管切断取 | 25A
出し |  | 1
|  |  | か所 |  |  | ガス水道局単価
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 41
③多目的トイレ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1-5 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 120m3/h×30Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 42
③多目的トイレ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 17
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 1
| 保温厚25 |  | ｍ |  |  | 県単価
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 100φ
| 薄型(ｶﾞﾗﾘ付)･SUS製･指定色･水切り | 1
| 付 |  | 個 |  |  | 見積、県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150φ-120L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 43
③多目的トイレ |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 44
③多目的トイレ |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
多機能ﾄｲﾚ | 多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ(便器壁掛ﾀｲﾌﾟ)
| 温水洗浄一体形暖房便座 | 1
| 便ふた無し |  | 組 |  |  | 見積、県単価
水栓 | しびん洗浄水栓、逆止弁付
1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 45
③多目的トイレ |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 9
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 20A |  | ｍ |  |  | 県単価
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9
| 25A |  | ｍ |  |  | 県単価
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 50φ-120L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 46
③多目的トイレ |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 25A |  | ｍ |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
配管切断 | 配管切断 32A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 47
③多目的トイレ |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気設備 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
衛生器具設備 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
給水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
排水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 48
③多目的トイレ |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 49
⑤～⑦2階～4階トイレ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-2-1 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 370m3/h×30Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-2-2 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 230m3/h×30Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-2-3 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用)
換気扇 | 650m3/h×100Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-3-1 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 370m3/h×30Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-3-2 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 230m3/h×30Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-3-3 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用)
換気扇 | 650m3/h×100Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-4-1 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 370m3/h×30Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-4-2 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 230m3/h×30Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
FE-4-3 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(厨房用)
換気扇 | 650m3/h×100Pa | 1
| 防振吊金具 |  | 台 |  |  | 見積
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 50
⑤～⑦2階～4階トイレ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 11
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 11
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 150φ
| 薄型(ｶﾞﾗﾘ付)･SUS製･指定色･水切り | 6
| 付 |  | 個 |  |  | 見積、県単価
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 300 300
| (開閉式・ﾌｨﾙﾀｰ付) | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | HS 300 300
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200φ-270L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 51
⑤～⑦2階～4階トイレ |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 52
⑤～⑦2階～4階トイレ |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和風便器 | 掃除口付、FV、耐火ｶﾊﾞｰ
| 棚付二連紙巻器 | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
擬音装置 | 露出型(AC100V)
1
|  |  | 個 |  |  | 見積、県単価
洋風便器 | 掃除口付床置床排水大便器、
| 密結ﾀﾝｸ、温水洗浄一体形暖房便座 | 10
| 棚付二連紙巻器 |  | 組 |  |  | 見積、県単価
小便器 | ｾﾝｻｰ一体形壁掛ｽﾄｰﾙ小便器
| 低ﾘｯﾌﾟ型 | 9
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
多目的洗面器 | 小型壁掛式、横水栓(ﾚﾊﾞｰ式)
| 排水金具(Sﾄﾗｯﾌﾟ) | 3
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洗面器 | 壁掛洗面器、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ穴有り
| 自動単水栓(AC100V)、壁給水、 | 6
| 排水金具(Pﾄﾗｯﾌﾟ)、水石けん入れ |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洗面器 | 壁掛洗面器、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ穴有り
| 自動単水栓(AC100V)、床給水、 | 6
| 排水金具(Sﾄﾗｯﾌﾟ)、水石けん入れ |  | 組 |  |  | 見積、県単価
水栓 | 台付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓
3
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 53
⑤～⑦2階～4階トイレ |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-1 | 壁掛形、元止式、5号
ｶﾞｽ瞬間湯沸器 | ｶﾞｽ消費量:10.5kW | 3
|  |  | 台 |  |  | 見積、県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 54
⑤～⑦2階～4階トイレ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SGP・配管用 | 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 14
増設 |  |  | ｍ |  |  | ガス水道局単価
SGP 継手ｴﾙﾎﾞ | 20A
増設 |  | 21
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
SGP 継手ﾁｰｽﾞ | 20A
増設 |  | 3
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
G98D | 20A
ねじｶﾞｽ栓 |  | 6
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｶﾞｽ用 20A
3
|  |  | 本 |  |  | ガス水道局単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 55
⑤～⑦2階～4階トイレ |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気設備 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
衛生器具設備 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
給水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
給湯設備 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
ガス設備 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 56
⑤～⑦2階～4階トイレ |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 57
⑧4階休憩室 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-3-3'ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰ | 天井ｶｾｯﾄ1方向吹出し形
ｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房3.6kW 暖房4.0kW | 1
(取外し・再取付) | （室内機） |  | 台 |  |  | 積算基準
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 58
⑧4階休憩室 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 4
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
結露防止層付硬質 | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
冷媒充填 | GHP-3' |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 59
⑧4階休憩室 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-4-5 | 天井埋込型、低騒音形
換気扇 | 180m3/h×30Pa | 1
| 防振吊金具、24時間換気ｽｲｯﾁ |  | 台 |  |  | 見積
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 60
⑧4階休憩室 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 61
⑧4階休憩室 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 62
⑧4階休憩室 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
白ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 20A
1
|  |  | か所 |  |  | ガス水道局単価
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 63
⑧4階休憩室 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
換気設備 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 64
⑧4階休憩室 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 65
⑮共通 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-5-1 | 有圧換気扇、羽径40cm
換気扇 | 2780m3/h×10Pa | 1
| 不燃枠、温度ｽｲｯﾁ(露出形) |  | 台 |  |  | 見積
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 66
⑮共通 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PU-1 | 推定末端圧力一定型
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 2台並列交互運転 | 1
ﾄ | 40/65A×210L/min×49m、2.2kW×2 |  | 式 |  |  | 見積、県単価
PC-1' | 流量比例式薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ
滅菌装置 | 30ml/min×1.0Pa | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積、県単価
ﾊﾟﾙｽ発信式流量計 | 口径65A
1
|  |  | 台 |  |  | 見積、県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 8
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 30
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 13
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 106
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 29
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 24
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 15
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 14
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 17
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 67
⑮共通 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
|  |  | 個 |  |  | 県単価
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
3
|  |  | 本 |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 20A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 25A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
5
|  |  | 個 |  |  | 県単価
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 68
⑮共通 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 65A
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 25A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
定水位弁 | 25A ｽﾄﾚｰﾄ形 副弁有り
1
|  |  | 個 |  |  | 見積、県単価
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
水撃防止器 | 25A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
水栓 | 横水栓、寒冷地仕様
2
|  |  | 個 |  |  | 見積、県単価
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
配管分岐 | 配管分岐 40A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 20A
1
|  |  | か所 |  |  | 刊行物
ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 25A
1
|  |  | か所 |  |  | 刊行物
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 50φ-150L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 31
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 50φ-220L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100φ-150L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 69
⑮共通 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PU-1 | 1200×1000×400H |  |  |  |  | 別紙 00-0056
機械基礎増打ち |  | 1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 70
⑮共通 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 73
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 65A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 22
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 75A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 24
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 100A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 57
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 71
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 65A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 18
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 100A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 6
|  |  | 個 |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 6
|  |  | 個 |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 6
|  |  | 個 |  |  | 県単価
満水継手 | 100A
6
|  |  | 個 |  |  | 県単価
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 71
⑮共通 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｬｯﾌﾟ止め | 50A
1
|  |  | か所 |  |  | 刊行物
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100φ-150L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 39
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 150φ-150L
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 20
配管用貫通口) |  |  | か所 |  |  | 県単価
既存配管高圧洗浄 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 72
⑮共通 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【受水槽廻り】 | EM-CEE1.25sq-2C
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 5
|  |  | ｍ |  |  | 見積
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE1.25sq-5C
11
|  |  | ｍ |  |  | 見積
電線管 | EP19
1
|  |  | 本 |  |  | 見積
電線管 | EP25
3
|  |  | 本 |  |  | 見積
同上付属品
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ及ｺﾈｸﾀ | #24
2
|  |  | 組 |  |  | 見積
吊材料及支持金具
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
雑材料及消耗品
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
電極棒及電極保持 | 5P
器 |  | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
機器取付費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
結線費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
労務費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
雑工事費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
試運転立会費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
交通及運搬費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 73
⑮共通 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 74
⑮共通 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気設備 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
衛生器具設備 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
給水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
排水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
自動制御設備 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 75
⑮共通 |  | 環境配慮改修 |  |  | アスベスト処理レベル３
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
成形保温材付き配 | 20φ
管 |  | 77
|  |  | か所 |  |  | 見積
成形保温材付き配 | 25φ
管 |  | 10
|  |  | か所 |  |  | 見積
成形保温材付き配 | 32φ
管 |  | 6
|  |  | か所 |  |  | 見積
成形保温材付き配 | 40φ
管 |  | 25
|  |  | か所 |  |  | 見積
成形保温材付き配 | 50φ
管 |  | 6
|  |  | か所 |  |  | 見積
成形保温材付き配 | 65φ
管 |  | 3
|  |  | か所 |  |  | 見積
発生材積込運搬
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
発生材処分
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
計
改修工事(庁舎改修) 細目別内訳 | [5 empty] | 76
⑮共通 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
計
増築工事(キャノピー増築) 細目別内訳 | [5 empty] | 77
⑫キャノピー増築 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ |  |  | 県単価
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
小口径塩ﾋﾞます | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(塩ﾋﾞ製ふた) | ST H=320 T- 2 | 1
|  |  | 組 |  |  | 県単価
計
増築工事(キャノピー増築) 細目別内訳 | [5 empty] | 78
⑫キャノピー増築 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PEP･ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 地中配管 75A
管 増設 |  | 8
|  |  | ｍ |  |  | ガス水道局単価
PEP 継手ｴﾙﾎﾞ | 75A
増設 |  | 4
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
PEP 継手ﾁｰｽﾞ | 75A
増設 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ(ﾒｶ) | SGP 75A
2
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
覆装工 | 80A
ﾃﾞﾝｿﾞｰ・防食ﾃｰﾌﾟ |  | 2
共 |  |  | か所 |  |  | ガス水道局単価
水取器(PE75A)
1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
局指定ﾎﾞｯｸｽ | 民地用
(水取器) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
標示ｸｷﾞ | ｷｬｯﾂｱｲﾋﾟﾝ
2
|  |  | 個 |  |  | ガス水道局単価
遮断工事費 | 100A以下
(片側分) |  | 1
|  |  | か所 |  |  | ガス水道局単価
水取替 | 2日分
8
|  |  | 時間 |  |  | ガス水道局単価
道路掘削復旧 | 管布設1m当たり
| 路床仕上 | 8
| 単独溝 浅層埋設 |  | ｍ |  |  | ガス水道局単価
埋設内管切断取出 | 75A
し |  | 1
|  |  | か所 |  |  | ガス水道局単価
配管切断 | 配管切断 75A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所 |  |  | 県単価
白ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 75A
1
|  |  | か所 |  |  | ガス水道局単価
計
増築工事(キャノピー増築) 細目別内訳 | [5 empty] | 79
⑫キャノピー増築 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
排水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
ガス設備 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
計
増築工事(キャノピー増築) 細目別内訳 | [5 empty] | 80
⑫キャノピー増築 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 81
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
X線透過探査工事 | 120箇所
| （基本料金・ﾌｨﾙﾑ代金・交通費 | 1
| 諸経費・法定福利費含む） |  | 式 |  |  | 見積
水質検査 | 10項目
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
計