## 参考資料
参 考 資 料
これ以降の別紙明細書は、入札参加者の適正かつ迅速な見積
に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にい
う設計図書ではない。
受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、 仮設、
施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の
手段について受注者の責任において定めるものとする。

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 1
Ⅰ 総合体育館 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し(内部改修) | 複合改修
268
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 2,400
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
養生(外壁改修)
386
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
養生(内部改修) | 個別改修
4,019
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0003
後片付け |  | 1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 2,400
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 386
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 4,019
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 2
Ⅰ 総合体育館 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | 枠組本足場 手すり先行 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
| 安全手すり含む | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行足場) | 22m以上 | 4,520
| 掛払い手間､基本料､供用120日賃料 |  | ㎡ |  |  | 県単価
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行足場) | 12m未満 | 1,195
| 掛払い手間､基本料､供用120日賃料 |  | ㎡ |  |  | 県単価
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間､基本料､供用120日賃料 | 259
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
計
災害防止 | 養生ｼｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 掛払い手間､基本料､供用110日賃料
4,520
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 掛払い手間､基本料､供用110日賃料
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ庇部 | 280
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 3
Ⅰ 総合体育館 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 内部仕上足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 1,645
| 階段含む､2階体育室･ｷﾞｬﾗﾘｰ除く |  | ㎡ |  |  | 県単価
内部仕上足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(枠組本足場) | 12m未満 供用60日賃料
内部外壁面(ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ)・
風除室廻り室内鉄骨下地部
1,252
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
内部仕上足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(枠組本足場) | 12m未満 供用60日賃料 | 53.1
| 一部1階ﾛﾋﾞｰ天井･柔剣道場･卓球場 |  | ㎡ |  |  | 県単価
内部仕上足場 | 10m未満
(単管本足場) | 掛払い手間､基本料､供用60日賃料 | 447
| 2階体育室壁面 |  | ㎡ |  |  | 県単価
内部仕上足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 床養生、運搬費含む | 1
| 1階 H=4m程度 |  | 台 |  |  | 見積
内部仕上足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 床養生、運搬費含む | 1
| 2階体育室 |  | 台 |  |  | 見積
内部仕上足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 横引樋改修用
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 床養生、運搬費含む | 1
| 3階ﾄﾚｰﾋﾝｸﾞ走路 H=11m程度 |  | 台 |  |  | 見積
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 4
Ⅰ 総合体育館 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 4,520
(手すり先行方式) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 1,195
(手すり先行方式) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 259
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 4,520
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 280
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 3階建
(内部仕上足場 |  | 1,645
脚立足場) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 1,252
(手すり先行方式) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 53.1
(手すり先行方式) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬
(単管本足場) |  | 447
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 5
Ⅰ 総合体育館 |  | 5.内部改修 |  |  | 5.(2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁 | [5 empty] | 別紙 00-0008
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨壁 | 50型用 扉等三方補強
開口部補強 | W750×H1916程度 | 2
|  |  | か所 |  |  | 刊行物
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 845×1996㎜程度 | 2
|  |  | か所 |  |  | 県単価
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 2100×2000㎜程度 | 2
|  |  | か所 |  |  | 県単価
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 1050×2100㎜程度 | 1
|  |  | か所 |  |  | 県単価
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 6050×3000mm程度 | 1
|  |  | か所 |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
Ⅰ 総合体育館 |  | 7.躯体改修 |  |  | 7.(2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
構造体強度補正 | 24N/mm2 SL18㎝ 補正値 3N/mm2
(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 上越 地区02 | 0.1
| 外部窓下開口部塞ぎ |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 1.1
| - - |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
Ⅰ 総合体育館 |  | 7.躯体改修 |  |  | 7.(2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3以下 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 5.2
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 5.2
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
|  |  | 回 |  |  | 県単価
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
構造体強度補正 | 24N/mm2 SL18㎝ 補正値 3N/mm2
(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 上越 地区02 | 1
| EVﾋﾟｯﾄﾌｶｼ |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
構造体強度補正 | 24N/mm2 SL18㎝ 補正値 3N/mm2
(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 上越 地区02 | 0.5
| EV入り口新設壁 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
Ⅰ 総合体育館 |  | 7.躯体改修 |  |  | 7.(2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3以下 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 1
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.5
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 1.5
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 2
|  |  | 回 |  |  | 県単価
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.2
| - - |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
Ⅰ 総合体育館 |  | 7.躯体改修 |  |  | 7.(2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3以下 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 2.5
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 2.5
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 2
|  |  | 回 |  |  | 県単価
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3以下 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.1
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 0.1
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
|  |  | 回 |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
Ⅰ 総合体育館 |  | 7.躯体改修 |  |  | 7.(2)改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3以下 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.4
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 0.4
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
|  |  | 回 |  |  | 県単価
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
構造体強度補正 | 24N/mm2 SL18㎝ 補正値 3N/mm2
(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 上越 地区02 | 0.3
| 床開口塞ぎ |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.3
| - - |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
Ⅰ 総合体育館 |  | 8.環境配慮改修 |  |  | 8.(1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開口部解体 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
(ﾚﾍﾞﾙ1対応） | 受付出入口部分 | 1
| W8600×H2800（養生） |  | 式
1.仮設工事費 | ・安全施設費
| 表示看板等 | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
・仮設足場費
| クサビ又は枠組 | 17.5
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・電気設備等
| 照明機器 ｹｰﾌﾞﾙ等 | 7.5
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・電力源
| 発電機又は仮設電気 | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
・資機材
| 仮設足場 除去処理設備 | 2
|  |  | 台 |  |  | 見積
・廃棄物保管庫
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
小計
2.資材機・消耗品 | ・負圧徐塵装置
損料 |  | 1
|  |  | 台 |  |  | 見積
・ｴｱｼｬﾜｰ
1
|  |  | 台 |  |  | 見積
・真空掃除機 HEPAﾌｨﾙﾀｰ付
1
|  |  | 台 |  |  | 見積
・ｴｱﾚｽｽﾌﾟﾚｲﾔｰ
1
|  |  | 台 |  |  | 見積
・防護ﾏｽｸ(ﾚﾍﾞﾙ1対応)
6
|  |  | 個 |  |  | 見積
・測定機器損料
| 漏洩監視機 ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ等 | 1
|  |  | 工区 |  |  | 見積
・防護衣類一式
| 防護衣、手袋、ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ | 36
|  |  | 組 |  |  | 見積
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
Ⅰ 総合体育館 |  | 8.環境配慮改修 |  |  | 8.(1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開口部解体 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
(ﾚﾍﾞﾙ1対応） | 受付出入口部分 | 1
| W8600×H2800（養生） |  | 式
・防護ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ(ﾚﾍﾞﾙ1対応)
18
|  |  | 個 |  |  | 見積
・各種機材ﾌｨﾙﾀｰ
7.5
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・処理袋及び工具類
7.5
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
小計
3.除去工事費 | ・床養生面(PEｼｰﾄ0.15mm2重張り)
10.5
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・壁天井窓養生面(PEｼｰﾄ0.1mm1重張
| り） | 50.3
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・片付け及び清掃費
60.8
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ組立解体
1
|  |  | 回 |  |  | 見積
・湿潤処理
| 飛散抑制剤 | 7.5
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・除去工事
| 受付窓廻り、片開き戸廻り | 7.5
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・硬化処理
| 防止材の散布 | 68.3
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・廃石綿等梱包処理
| 2重梱包、湿潤、固化作業 | 68.3
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
小計
4.粉塵濃度測定費 | ・作業前粉塵濃度測定
3
|  |  | 点 |  |  | 見積
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
Ⅰ 総合体育館 |  | 8.環境配慮改修 |  |  | 8.(1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開口部解体 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
(ﾚﾍﾞﾙ1対応） | 受付出入口部分 | 1
| W8600×H2800（養生） |  | 式
・作業後粉塵濃度測定
3
|  |  | 点 |  |  | 見積
小計
小計
5.現場管理費 | ・計画書作成及び申請手続き
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
・現場管理費(作業主任常駐・写真
| 撮影) | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
・報告書作成（工事写真取り纏め等
| ） | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
小計
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
Ⅰ 総合体育館 |  | 8.環境配慮改修 |  |  | 8.(1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開口部解体 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
| 多目的ﾄｲﾚ部分 | 1
| W3000×H2500(養生) |  | 式
1.除去工事費 | ・片付け及び清掃費
| 事前、事後、養生解体 | 14
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・隔離養生費
| 枠組(ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張） | 14
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・塗材剥離
| 集塵機付ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ | 3
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・廃石綿密封処理
| 2重袋詰、一時保管場所運搬 | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
・副資材消耗品
| 保護服､ﾏｽｸ、各種ﾌｨﾙﾀｰ､真空掃 | 1
| 除機 |  | 式 |  |  | 見積
小計
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
Ⅰ 総合体育館 |  | 8.環境配慮改修 |  |  | 8.(1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開口部解体 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
| 男女更衣室（2ヶ所） | 1
| W300×H2100(養生) |  | 式
1.除去工事費 | ・片付け及び清掃費
| 事前、事後、養生解体 | 50
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・隔離養生費
| 枠組(ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張） | 50
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・塗材剥離
| 集塵機付ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ | 1.3
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
・廃石綿密封処理
| 2重袋詰、一時保管場所運搬 | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
・副資材消耗品
| 保護服､ﾏｽｸ、各種ﾌｨﾙﾀｰ､真空掃 | 1
| 除機 |  | 式 |  |  | 見積
小計
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
Ⅱ 渡り廊下 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
1.3
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 24.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
養生(外壁改修)
43.3
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
養生(内部改修) | 複合改修
24.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0027
後片付け |  | 1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 24.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 43.3
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 24.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
Ⅱ 渡り廊下 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | 枠組本足場 手すり先行 |  |  |  |  | 別紙 00-0028
| 安全手すり含む | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行足場) | 12m未満 | 88.7
| 掛払い手間､基本料､供用120日賃料 |  | ㎡ |  |  | 県単価
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間､基本料､供用120日賃料 | 21.6
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
計
災害防止 | 養生ｼｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 掛払い手間､基本料､供用110日賃料
88.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
内部仕上足場 | 脚立 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 24.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
Ⅱ 渡り廊下 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 88.7
(手すり先行方式) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 21.6
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 88.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 24.7
脚立足場) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
Ⅲ 勤労身体障害者体育館 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
墨出し(内部改修) | 複合改修
50
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 1,036
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
養生(外壁改修)
265
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
養生(内部改修) | 個別改修
274
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0034
後片付け |  | 1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 1,036
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 265
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 274
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
Ⅲ 勤労身体障害者体育館 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | 枠組本足場 手すり先行 |  |  |  |  | 別紙 00-0035
| 安全手すり含む | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行足場) | 22m未満 | 2,237
| 掛払い手間､基本料､供用105日賃料 |  | ㎡ |  |  | 県単価
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間､基本料､供用105日賃料 | 156
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
計
災害防止 | 養生ｼｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 掛払い手間､基本料､供用95日賃料
2,237
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
内部仕上足場 | 内部仕上足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 179
| 階段含む､体育室除く |  | ㎡ |  |  | 県単価
内部仕上足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(枠組本足場) | 12m未満 供用90日賃料 | 1,563
| 内部外壁面(ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ)体育室壁面 |  | ㎡ |  |  | 県単価
内部仕上足場 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰH=12m
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 床養生、運搬費含む | 1
| 体育室(天井､北面) |  | 式 |  |  | 見積
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
Ⅲ 勤労身体障害者体育館 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 2,237
(手すり先行方式) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 156
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 2,237
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 179
脚立足場) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 1,562
(手すり先行方式) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
Ⅲ 勤労身体障害者体育館 |  | 8.環境配慮改修工事 |  |  | （1）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開口部解体 | W3000×H2500（養生） |  |  |  |  | 別紙 00-0039
| 出入口 | 1
| 体育室部分 |  | 式
片付け及び清掃 | 事前・事後・養生解体等
14
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
隔離養生費 | 枠組（ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ張り）
14
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
塗材剥離 | 集塵機付きｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ
3
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
廃石綿密封処理 | ２重袋詰め～一時保管場所運搬
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
副資材消耗品 | 保護服(足ｶﾊﾞｰ、手袋含む)
| ﾏｽｸ・各種ﾌｨﾙﾀｰ、真空掃除機 | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
Ⅳ 外構 |  | 2.土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 120
| 5.5㎞以下 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
土工機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
|  |  | 往復 |  |  | 県単価
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
Ⅳ 外構 |  | 3.外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
▲22
|  |  | kg |  |  | 刊行物
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3以下 |  |  |  |  | 別紙 00-0043
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 16.6
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 16.6
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
|  |  | 回 |  |  | 県単価
計
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
▲7
|  |  | kg |  |  | 刊行物
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
Ⅳ 外構 |  | 3.外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 |  |  |  |  | 別紙 00-0045
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 2.9
| - - |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3以下 |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 7.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 7.4
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
|  |  | 回 |  |  | 県単価
計
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
▲2.8
|  |  | kg |  |  | 刊行物
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
Ⅳ 外構 |  | 3.外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 人力 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 2.1
| - - |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計