## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下
1
式
Ⅱ.勤労身体障害者体育館
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.衛生器具設備
1
式
2.給水設備
1
式
3.排水設備
1
式
4.給湯設備
1
式
5.ガス設備
1
式
6.冷暖房設備
1
式
7.輻射冷暖房設備
1
式
8.換気設備
1
式
9.計装工事
1
式
10.総合調整費
1
式
11.アスベスト撤去工事
1
式
12.産業廃棄物処分費
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
Ⅱ.勤労身体障害者体育館
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.衛生器具設備
1
式
2.給水設備
1
式
3.排水設備
1
式
4.給湯設備
1
式
5.ガス設備
1
式
6.冷暖房設備
1
式
7.換気設備
1
式
8.産業廃棄物処分費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.衛生器具設備 | （１）撤去工事
1
式
1.衛生器具設備 | （２）改修工事
1
式
計
2.給水設備 | （１）撤去工事
1
式
2.給水設備 | （２）改修工事
1
式
計
3.排水設備 | （１）撤去工事
1
式
3.排水設備 | （２）改修工事
1
式
計
4.給湯設備 | （１）撤去工事
1
式
4.給湯設備 | （２）改修工事
1
式
計
5.ガス設備 | （１）撤去工事
1
式
計
6.冷暖房設備 | （１）撤去工事
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
6.冷暖房設備 | （２）改修工事
1
式
計
7.輻射冷暖房設備 | （１）機器設備
1
式
7.輻射冷暖房設備 | （２）配管設備
1
式
計
8.換気設備 | （１）撤去工事
1
式
8.換気設備 | （２）改修工事
1
式
計
9.計装工事
1
式
計
10.総合調整費
1
式
計
11.アスベスト撤去工事
1
式
計
12.産業廃棄物処分費
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
Ⅱ.勤労身体障害者体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.衛生器具設備 | （１）撤去工事
1
式
1.衛生器具設備 | （２）改修工事
1
式
計
2.給水設備 | （１）撤去工事
1
式
2.給水設備 | （２）改修工事
1
式
計
3.排水設備 | （１）撤去工事
1
式
3.排水設備 | （２）改修工事
1
式
計
4.給湯設備 | （１）撤去工事
1
式
4.給湯設備 | （２）改修工事
1
式
計
5.ガス設備 | （１）撤去工事
1
式
計
6.冷暖房設備 | （１）撤去工事
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
Ⅱ.勤労身体障害者体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
6.冷暖房設備 | （２）改修工事
1
式
計
7.換気設備 | （１）撤去工事
1
式
7.換気設備 | （２）改修工事
1
式
計
8.産業廃棄物処分費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 1.衛生器具設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
10
|  |  | 組 |  |  | 県単価
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
3
|  |  | 組 |  |  | 県単価
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 1
|  |  | 組 |  |  | 県単価
小便器撤去 | 洗浄弁式壁掛小便器
| 再使用しない | 7
|  |  | 組 |  |  | 県単価
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
18
|  |  | 組 |  |  | 県単価
鏡撤去 | 再使用しない
26
|  |  | 枚 |  |  | 県単価
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
3
|  |  | 組 |  |  | 県単価
ｼｬﾜｰｾｯﾄ撤去 | 固定式ｼｬﾜｰ、湯水混合栓 吐水口
| 再使用しない | 8
|  |  | 組 |  |  | 県単価
水栓撤去 | 13mm
14
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 1.衛生器具設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器(A) | 掃除口付防露便器 洗浄便座
| 紙巻器 他 | 3
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洋風便器(B) | 掃除口付防露便器 洗浄便座
| 紙巻器 ﾁｬｰﾑﾎﾞｯｸｽ他 | 8
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洋風便器(C) | 掃除口付防露便器 洗浄便座
| 紙巻器 背もたれ他 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洋風便器(D) | 掃除口付防露便器 洗浄便座
| 紙巻器 背もたれ ﾁｬｰﾑﾎﾞｯｸｽ他 | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
汚物流し | オストメイト対応パック
| コンパクト型 温水器共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
小便器 | 自動センサー一体型 掃除口付
8
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洗面器(A) | ボウル一体型×4 L=2750
| 自動水栓 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洗面器(B) | ボウル一体型×4 L=2850
| 自動水栓 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洗面器(C) | ボウル一体型×2 L=1600
| 混合水栓 | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洗面器(D) | ボウル一体型×2 L=1350
| 自動水栓 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洗面器(E) | ボウル一体型×2 L=2350
| 自動水栓 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
洗面器 | バリアフリー洗面器 自動水栓
1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
化粧鏡 | 耐食鏡 600×900
18
|  |  | 枚 |  |  | 見積、県単価
手すり | L型 コンビネーションタイプ
| Φ34 L=700程度 | 3
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
手すり | I型 コンビネーションタイプ
| Φ34 L=600程度 | 11
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 1.衛生器具設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手すり | 跳ね上げ型 コンビネーションタイ
| プ Φ34 L=700程度 | 3
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
手すり | 小便器型 コンビネーションタイプ
| Φ34 L=600程度 | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
掃除用流し | バック付 Sトラップ 横水栓付
2
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
ベビーチェアー | 平壁設置タイプ
3
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
ベビーシート | 折りたたみ式
1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
シャワー金具 | 自閉式サーモスタット付
2
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 2.給水設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
バルブ類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 2.給水設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動給水ポンプユ | PW-1 付属品共
ニット | 50A×1.5KW ×2 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
小形給水 | 標準基礎 1.5 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基 |  |  | 県単価
同搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
給水・一般配管用 | ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 80SU | 17
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 60SU | 6
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 50SU | 32
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 40SU | 14
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 25SU | 32
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
給水・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 20SU | 117
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A(外ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A(外ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 6
|  |  | 個 |  |  | 県単価
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 2.給水設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 40A(外ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 20A(外ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 50A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 40A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ねじ･ｽｲﾝｸﾞ) 25A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
湯沸器用止水栓 | 逆止弁付きﾎﾞｰﾙ止水栓 13A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 50A
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
水用減圧弁 | 40A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 2.給水設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
既設管 | [5 empty] | 別紙 00-0008
切断・接続 |  | 1
式
埋設物探査 | 電磁波レーダー法～X線法
| コア抜き全か所 | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 3.排水設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
樹脂管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
排水金物類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 3.排水設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 43
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 33
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 100A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 12
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 75A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 9
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 65A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 50A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 21
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 40A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 10
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 10
|  |  | 個 |  |  | 県単価
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 3.排水設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 9
|  |  | 個 |  |  | 県単価
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T16A 50A
(非防水形) |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 | ｶﾊﾞｰなし 50A
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 | 50A（低水位型）
1
|  |  | 個 |  |  | 見積、県単価
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
既設管 | [5 empty] | 別紙 00-0014
切断・接続 |  | 1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 4.給湯設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
鋼管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 4.給湯設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気温水器 | EH-1 飲雑兼用 置型 貯湯 12L
1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 40SU | 38
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 25SU | 10
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 20SU | 15
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
給湯・保温付 | 機械室・便所 15A( 1/2B)
被覆銅管 改修 |  | 1
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
一般配管用 | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
既設管切断・接続 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 5.ガス設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
既設管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 6.冷暖房設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
機器取外し・保管 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
鋼管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 6.冷暖房設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備
ビル用マルチエア | EHP-1 C=56.0KW
コン 室外機 | 防雪（防音）ﾌｰﾄﾞ 付属品共 | 1
|  |  | 基 |  |  | 見積
ビル用マルチエア | EHP-1-1 付属品共
コン 室内機 | 天吊型 C=14.0KW | 4
|  |  | 組 |  |  | 見積
ビル用マルチエア | EHP-2 C=56.0KW
コン 室外機 | 防雪（防音）ﾌｰﾄﾞ 付属品共 | 1
|  |  | 基 |  |  | 見積
ビル用マルチエア | EHP-2-1 付属品共
コン 室内機 | 天吊型 C=14.0KW | 4
|  |  | 組 |  |  | 見積
ビル用マルチエア | EHP-3 C=106.0KW 付属品共
コン 室外機 |  | 3
|  |  | 基 |  |  | 見積
ビル用マルチエア | EHP-3-1 付属品共
コン 室内機 | 床置・直吹 C=16.0KW | 19
|  |  | 組 |  |  | 見積
同 転倒防止金具
19
|  |  | 組 |  |  | 見積
マルチコントロー
ラー |  | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積
パッケージエアコ | PAC-1 付属品共
ン | 天吊型 C=7.1KW | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
パッケージエアコ | PAC-2 付属品共
ン | 天吊型 C=10.0KW | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
ルームエアコン | PAC-3 付属品共
| 壁掛型 C=2.2KW | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
ルームエアコン | PAC-4 付属品共
| 壁掛型 C=2.2KW | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
機器据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 6.冷暖房設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 14
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 124
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 3
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 46
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 113
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 14
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 91
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 33
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 49
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 34
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 38.10外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 79
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
結露防止層付・硬 | 屋内一般 50A
質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 57
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
結露防止層付・硬 | 屋内一般 40A
質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 68
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
結露防止層付・硬 | 屋内一般 25A
質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 76
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 6.冷暖房設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 7.輻射冷暖房設備 |  |  | （１）機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | R-1 C=118KW 付属品共
チラー |  | 2
|  |  | 基 |  |  | 見積
マルチコントロー
ラー |  | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
密閉型膨張タンク | TE-1 密閉型 200L 付属品共
2
|  |  | 基 |  |  | 見積
放射冷暖房機 | PH-1 1400W×2600H 付属品共
18
|  |  | 組 |  |  | 見積
放射冷暖房機 | PH-2 1400W×1950H 付属品共
24
|  |  | 組 |  |  | 見積
放射冷暖房機
輸送費 |  | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
冷温水コイルユニ | RC-1 530W×1890H 付属品共
ット |  | 4
|  |  | 組 |  |  | 見積
同 チャンバーボ | 塗装共
ックス |  | 4
|  |  | 組 |  |  | 県単価
パネル用ボールバ | 20A バルブは本体付属
ルブ取付 |  | 84
|  |  | 個 |  |  | 県単価
放射冷暖房機 | PH-1用
補強金具 |  | 25
|  |  | 個 |  |  | 見積
機器据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
試運転調整費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 7.輻射冷暖房設備 |  |  | （２）配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 100A | 129
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 80A | 45
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 102
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 90
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 54
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 48
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 6
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | 126
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
結露防止層付・硬 | 屋内一般 50A
質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 35
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
結露防止層付・硬 | 屋内一般 40A
質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 34
|  |  | ｍ |  |  | 見積、積算基準
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
6
|  |  | 個 |  |  | 県単価
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 40A
9
|  |  | 個 |  |  | 県単価
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
14
|  |  | 個 |  |  | 県単価
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
8
|  |  | 個 |  |  | 県単価
青銅 | 10K 100A
衝撃吸収式逆止弁 |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 7.輻射冷暖房設備 |  |  | （２）配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
安全弁 | 25A
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
自動ｴｱ抜弁 | 25A
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
自動ｴｱ抜弁 | 20A
8
|  |  | 個 |  |  | 県単価
水用減圧弁 | 40A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
定流量弁 | 25A
4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
鋼管用伸縮管継手 | 複式 100A
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
鋼管用伸縮管継手 | 複式 80A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
鋼管用伸縮管継手 | 複式 65A
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
鋼管用伸縮管継手 | 複式 50A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
鋼管用伸縮管継手 | 複式 40A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
間接排水口 | 50A
42
|  |  | 個 |  |  | 県単価
間接排水口 | 40A
4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
配管用防虫網 | 50A
42
|  |  | 個 |  |  | 県単価
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 7.輻射冷暖房設備 |  |  | （２）配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用防虫網 | 40A
4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ドレントラップ | 50A、40A
12
|  |  | 個 |  |  | 見積、県単価
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 8.換気設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
ダクト撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 8.換気設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備
全熱交換型換気扇 | HEX-1 天カセ 300m3/h
| 付属品共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
全熱交換型換気扇 | HEX-2 天埋 420m3/h
| 付属品共 | 4
|  |  | 組 |  |  | 見積
全熱交換型換気扇 | HEX-3 天埋 210m3/h
| 付属品共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
全熱交換型換気扇 | HEX-4 天埋 240m3/h
| 付属品共 | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-1 天井換気扇 付属品共
1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-2 天井換気扇 付属品共
1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-3 天井換気扇 付属品共
1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-4 天井換気扇 付属品共
1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-5 ストレートシロッコファン
| 付属品共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-6 ストレートシロッコファン
| 耐湿型 付属品共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-7 ストレートシロッコファン
| 付属品共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-8 ストレートシロッコファン
| 耐湿型 付属品共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-9 ストレートシロッコファン
| 付属品共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-10 ストレートシロッコファン
| 付属品共 | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 8.換気設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排風機 | FV-11 ストレートシロッコファン
| 付属品共 | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-12 ストレートシロッコファン
| 付属品共 | 2
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-13 ストレートシロッコファン
| 付属品共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-14 天井換気扇 付属品共
1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-16 床置シロッコファン
| #2 750W 付属品共 | 4
|  |  | 組 |  |  | 見積
機器据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
ダクト設備
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 6.1
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 45
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 52
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 95
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 70
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 450㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 150㎜
8
|  |  | 本 |  |  | 県単価
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
11
|  |  | 本 |  |  | 県単価
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 8.換気設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 1300×700
2
|  |  | 個 |  |  | 見積
ﾊﾟﾝｶｰﾙｰﾊﾞ形 | 12φ(160 ﾉｽﾞﾙ寸法)
吹出口 |  | 20
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 910×900
7
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 500 600
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
制気口 | 450×450 取外し・再取付
2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
給排気グリル | 100Φ用
25
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
給排気グリル | 150Φ用
4
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 31
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
ﾁｬﾝﾊﾞｰ取外し・再 | 550×550×400H
取付 |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
丸形 風量調節 | 450φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
丸形 風量調節 | 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 8
|  |  | 個 |  |  | 県単価
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 400
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 8.換気設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音工事 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 9.計装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御装置
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
制御盤
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
調整費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
計装工事
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 10.総合調整費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管系統 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
ダクト系統 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
主機械室内機器 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 11.アスベスト撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスベスト撤去処 | [5 empty] | 別紙 00-0046
理 |  | 1
式
アスベスト粉塵濃 | [5 empty] | 別紙 00-0047
度測定 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
Ⅰ.上越市総合体育館渡り廊下 |  | 12.産業廃棄物処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物積込・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
アスベスト廃棄物 | [5 empty] | 別紙 00-0050
積込運搬 |  | 1
式
アスベスト廃棄物 | [5 empty] | 別紙 00-0051
処分 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 1.衛生器具設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自在水栓撤去 | 13mm
2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
バスシャワーセッ | 13mm
ト撤去 |  | 2
|  |  | 組 |  |  | 県単価
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 1.衛生器具設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗濯機用単水栓 | 参考品番 TW11R
1
|  |  | 個 |  |  | 見積、県単価
洗濯機パン | 樹脂製 640×640 トラップ付
1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 2.給水設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 2.給水設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 20SU | 5
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
湯沸器用止水栓 | 逆止弁付きﾎﾞｰﾙ止水栓 13A
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
既設管 | [5 empty] | 別紙 00-0055
切断・接続 |  | 1
式
プラグ止め | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 3.排水設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
排水金物類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 3.排水設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 50A
差込継手 |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
既設管 | [5 empty] | 別紙 00-0059
切断・接続 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 4.給湯設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
鋼管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 4.給湯設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気温水器 | EH-1 飲雑兼用 貯湯 12L
| 付属品共 | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積、県単価
給湯・保温付 | 機械室・便所 15A( 1/2B)
被覆銅管 改修 |  | 1
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
プラグ止め | 20A
2
|  |  | か所 |  |  | 見積
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 5.ガス設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
ガスコック類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
プラグ止め | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 6.冷暖房設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
鋼管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
樹脂管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
制気口撤去（BOX | [5 empty] | 別紙 00-0069
共） |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 6.冷暖房設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ルームエアコン | RAC-1 壁掛型 2.2KW
取外し・再取付 | 付属品共 | 1
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
ビル用マルチ | EHP-1 床置型 56.0KW
室外機 | 付属品共 | 1
取外し・再取付 |  |  | 台 |  |  | 積算基準
ビル用マルチ | EHP-2 床置型 56.0KW
室外機 | 付属品共 | 1
取外し・再取付 |  |  | 台 |  |  | 積算基準
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 5
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 82
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 21
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 77
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 21
改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 58
(VP)改修 |  |  | ｍ |  |  | 県単価
既設管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
樹脂管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 7.換気設備 |  |  | （１）撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 7.換気設備 |  |  | （２）改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排風機 | F-1 シロッコファン
| NO2 ×2.2KW | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | F-2 シロッコファン
| NO1 3/4 ×0.4KW | 1
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-1 天井扇 150Φ 付属品共
2
|  |  | 組 |  |  | 見積
排風機 | FV-2 天井扇 100Φ 付属品共
1
|  |  | 組 |  |  | 見積
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(1501～2200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 10.4
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
スリット型吸込口 | GVS-700×700(ﾌｨﾙﾀｰ付)
4
|  |  | 組 |  |  | 見積
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
Ⅱ.勤労身体障害者体育館 |  | 8.産業廃棄物処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物積込・運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 55
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水質検査 | 16項目
1
|  |  | 検体 |  |  | 見積
計