## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下
1
式
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館
1
式
Ⅲ．発生材処理
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1. 電灯設備
1
式
2. 動力設備
1
式
3. 電熱設備
1
式
4. 雷保護設備
1
式
5. 受変電設備
1
式
6. 構内情報通信網設備
1
式
7. 構内交換設備
1
式
8. 情報表示設備
1
式
9. 拡声設備
1
式
10. 誘導支援設備
1
式
11. ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
12. 火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1. 電灯設備
1
式
2. 動力設備
1
式
3. 構内交換設備
1
式
4. 情報表示設備
1
式
5. 拡声設備
1
式
6. 誘導支援設備
1
式
7. ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
8. 火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
Ⅲ．発生材処理
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1. 発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1. 電灯設備 | (1)電灯幹線
1
式
1. 電灯設備 | (2)電灯分岐
1
式
1. 電灯設備 | (3)非常照明・誘導灯分岐
1
式
1. 電灯設備 | (4)外灯分岐
1
式
1. 電灯設備 | (5)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
1. 電灯設備 | (6)換気電源
1
式
1. 電灯設備 | (7)空調電源
1
式
計
2. 動力設備 | (1)動力幹線
1
式
2. 動力設備 | (2)動力分岐
1
式
計
3. 電熱設備 | (1)電気暖房
1
式
計
4. 雷保護設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
5. 受変電設備
1
式
計
6. 構内情報通信網設備
1
式
計
7. 構内交換設備
1
式
計
8. 情報表示設備 | (1)得点表示
1
式
8. 情報表示設備 | (2)時刻表示
1
式
計
9. 拡声設備
1
式
計
10. 誘導支援設備 | (1)ｲﾝﾀｰﾎﾝ
1
式
10. 誘導支援設備 | (2)ﾄｲﾚ呼出
1
式
計
11. ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
12. 火災報知設備 | (1)自動火災報知
1
式
12. 火災報知設備 | (2)自動閉鎖
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1. 電灯設備 | (1)電灯幹線
1
式
1. 電灯設備 | (2)電灯分岐
1
式
1. 電灯設備 | (3)非常照明・誘導灯分岐
1
式
1. 電灯設備 | (4)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
1. 電灯設備 | (5)換気電源
1
式
計
2. 動力設備 | (1)動力幹線
1
式
2. 動力設備 | (2)動力分岐
1
式
計
3. 構内交換設備
1
式
計
4. 情報表示設備 | (1)時刻表示
1
式
計
5. 拡声設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
6. 誘導支援設備 | (1)ｲﾝﾀｰﾎﾝ
1
式
6. 誘導支援設備 | (2)ﾄｲﾚ呼出
1
式
計
7. ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
計
8. 火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
Ⅲ．発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1. 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (1)電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤L-A | 鋼板製 埋込型 内器新設
改修 |  | 1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
電灯盤L-B | 鋼板製 埋込型 内器新設
改修 |  | 1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
電灯盤L-D | 鋼板製 自立型 内器新設
改修 |  | 1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | 350W型 埋込灯
(X) |  | 14
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (2)電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | 2000Lmﾀｲﾌﾟ 露出形
(A) |  | 6
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | 2500Lmﾀｲﾌﾟ 露出形
(B) |  | 14
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | 2500Lmﾀｲﾌﾟ ﾊﾟｲﾌﾟ吊
(C) |  | 32
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | 3200Lmﾀｲﾌﾟ ﾊﾟｲﾌﾟ吊
(C1) |  | 3
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | 4000Lmﾀｲﾌﾟ ﾊﾟｲﾌﾟ吊
(C2) |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | LSS9 -4 -23 LN
(D) |  | 18
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
(D1) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LSS9MP/RP -4 -30 LN
(D2) |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LSS6 -4 -37 LN
(E) |  | 10
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LSS15 -4 -58 LX
(F) | 半埋込取付 | 8
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LSS15 -4 -58 LX
(F1) | 露出形取付 | 20
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | 150Wﾀｲﾌﾟ 露出形
(G) |  | 13
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | 2000Lmﾀｲﾌﾟ 埋込形
(H) |  | 30
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | 4000Lmﾀｲﾌﾟ 埋込形 埋込幅300W
(I) |  | 44
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | 5200Lmﾀｲﾌﾟ 埋込形 埋込幅300W
(I1) |  | 98
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (2)電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LRS1 - -05 LN
(J) |  | 38
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
(J2) |  | 4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LRS1 - -22 LN
(J3) |  | 4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LRS1 - -17 LN
(K1) | ﾘﾆｭｰｱﾙ枠付 | 93
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | LRS1 - -22 LN
(K2) | ﾘﾆｭｰｱﾙ枠付 | 2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
(K3) | ﾘﾆｭｰｱﾙ枠付 | 12
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | 200W形 埋込灯 ﾘﾆｭｰｱﾙ枠付
(L) |  | 16
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | MF1000W相当
(M) |  | 72
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
無線調光ｺﾝﾄﾛｰﾗ | 防球ｶﾞｰﾄﾞ・取付ﾎﾞｯｸｽ共
2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
調光器
1
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
調光ﾘﾓｺﾝ
1
|  |  | 個 |  |  | 見積
LED照明器具 | LSS1 -4 -30 LN
(N) |  | 4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | FL20W-1相当 露出型
(O) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | RF150W-1相当 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
(P) |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
開口塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ | 200φ以下
(R) |  | 11
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (2)電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人感ｾﾝｻｰ | 親器
16
|  |  | 個 |  |  | 県単価
人感ｾﾝｻｰ | 子器
19
|  |  | 個 |  |  | 県単価
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (3)非常照明・誘導灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用 | K1-LRS11 -1 -
LED照明器具 |  | 12
(a) |  |  | 個 |  |  | 県単価
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 14
(b) |  |  | 個 |  |  | 県単価
非常用 | K1-LRS11 -3 -
LED照明器具 |  | 18
(c) |  |  | 個 |  |  | 県単価
非常用 | K1-LSS11 -1 -
LED照明器具 |  | 20
(d) |  |  | 個 |  |  | 県単価
非常用 | K1-LSS11 -3 -
LED照明器具 |  | 14
(e) |  |  | 個 |  |  | 県単価
誘導灯 | SH1-FSF 20 - - BL -
(f) |  | 3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
誘導灯 | ST1-FSF 23 - - BL -
(g) | ﾊﾟｲﾌﾟ吊 | 1
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - BL -
(h) |  | 16
|  |  | 個 |  |  | 県単価
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - BL -
(i) | 防護ｶﾞｰﾄﾞ共 | 4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
誘導灯 | ST1-FBF 22 - BL
(j) | ﾘﾆｭｰｱﾙ枠共 片矢印 | 5
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
誘導灯 | ST1-FBF 22 - BL
(k) | ﾘﾆｭｰｱﾙ枠共 両矢印 | 1
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (3)非常照明・誘導灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (4)外灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED外灯 | HF300形相当 ﾎﾟｰﾙT4.5
(Y) | 基礎600×600×1300H共 | 4
|  |  | 基 |  |  | 積算基準
LED外灯 | HF250形×2相当 ﾎﾟｰﾙT4.5
(Z) | 基礎600×600×1300H共 | 2
|  |  | 基 |  |  | 積算基準
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
舗装・土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (5)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | WB100W相当 露出型
(Q) |  | 4
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
二重床配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (6)換気電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (7)空調電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 2. 動力設備 |  |  | (1)動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤P-1 | 鋼板製 自立型 内器新設
改修 |  | 1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
消火栓盤 | 鋼板製 自立型 内器新設
改修 |  | 1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
開閉器箱 | ELCB3P 225AF× 1個
(屋外形) |  | 5
|  |  | 個 |  |  | 県単価
開閉器箱 | ELCB3P 100AF× 1個
(屋外形) |  | 2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
金属ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 2. 動力設備 |  |  | (2)動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遠方操作盤 | 鋼板製 露出型 指定色塗装
| 10回線 | 1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0073
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 3. 電熱設備 |  |  | (1)電気暖房
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 4. 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導線 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 5. 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台 |  |  | 県単価
No.1低圧電灯盤・ | ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去新設及び配線工事
No.1低圧動力盤 |  | 1
改修 |  |  | 式 |  |  | 見積
NO.2低圧動力盤 | 鋼板製 指定色塗装
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
NO.3低圧動力盤 | 鋼板製 指定色塗装
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 300kVA
(50Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台 |  |  | 県単価
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 50kvar
(50Hz用) |  | 1
|  |  | 台 |  |  | 県単価
高圧負荷開閉器(L | 7.2kV 200A
BS) |  | 1
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ | 32A黒ｶﾞｽ管
8
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
高圧断路器 | 屋内形単極 200A
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 普通形
(材料費) |  | 9
|  |  | 個 |  |  | 県単価
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ | 変圧器用 50A
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ | ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 10A
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
変流器 | 6.6kV 75/5A
2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
電流計 | 75A
1
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 5. 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0084
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0085
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0087
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 6. 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤T-3-1 | 鋼板製 露出型 指定色塗装
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
端子盤T-3-2 | 鋼板製 露出型 指定色塗装
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
PoEﾊﾌﾞ | 4ﾎﾟｰﾄ 端子盤内取付
2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
PoEﾊﾌﾞ | 12ﾎﾟｰﾄ ﾗｯｸ内取付
1
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0091
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0092
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0093
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0094
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0095
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 7. 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤T-1-1 | 鋼板製 露出型 指定色塗装
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
端子盤T-1-2 | 鋼板製 露出型 指定色塗装
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0096
1
式
二重床用電話用ｱｳ | [5 empty] | 別紙 00-0097
ﾄﾚｯﾄ |  | 1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0098
1
式
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0099
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0100
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0101
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0102
1
式
金属ﾀﾞｸﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0103
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0104
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0105
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0106
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0107
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 8. 情報表示設備 |  |  | (1)得点表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0108
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 8. 情報表示設備 |  |  | (2)時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
親時計 | 1回線 防災ｱﾝﾌﾟ内組込
1
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
子時計 | 壁掛型 310φ
8
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
子時計 | 壁掛型 700φ
2
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
子時計 | 壁掛型 700φ 防球ｶﾞｰﾄﾞ付
2
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
GPSｱﾝﾃﾅ | 電気時計用
1
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0109
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0110
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0111
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0112
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0113
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 9. 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防災ｱﾝﾌﾟ | ﾛｯｶｰ型 10局240W
1
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
非常用ﾘﾓｺﾝ | 20局 既存ﾛｯｶｰ内組込
1
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
天井埋込ｽﾋﾟｰｶ | 3W
52
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
壁掛ｽﾋﾟｰｶ | 3W
2
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
ｽﾋﾟｰｶ | SH- 15 V0
4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 0.5～6W S(金属製)
9
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 0.5～30W S(金属製)
4
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0114
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0115
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0116
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0117
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0118
1
式
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0119
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0120
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 10. 誘導支援設備 |  |  | (1)ｲﾝﾀｰﾎﾝ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0121
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0122
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0123
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0124
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0125
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 10. 誘導支援設備 |  |  | (2)ﾄｲﾚ呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼出表示器 | 3窓用 ﾗｯｸ組込型
1
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
呼出・復旧ﾎﾞﾀﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0126
1
式
呼出表示灯 | [5 empty] | 別紙 00-0127
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0128
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0129
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0130
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0131
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0132
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 11. ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分配器 | 一般 屋内 SH-D4
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
直列ﾕﾆｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0133
1
式
導入線 | [5 empty] | 別紙 00-0134
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0135
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0136
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0137
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0138
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0139
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0140
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 12. 火災報知設備 |  |  | (1)自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
複合盤 | P型1級 40回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形
(火報-排煙) |  | 1
|  |  | 面 |  |  | 県単価
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
85
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出 ﾃｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞ付
2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
分布型感知器 | 露出 2個用
(1､2､3種) |  | 4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
分布型感知器 | 露出 3個用
(1､2､3種) |  | 4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
16
|  |  | 個 |  |  | 県単価
消火栓起動ﾘﾚｰ
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
発信機 | [5 empty] | 別紙 00-0141
1
式
警報ﾍﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0142
1
式
表示灯 | [5 empty] | 別紙 00-0143
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0144
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0145
1
式
立会検査 | [5 empty] | 別紙 00-0146
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0147
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 12. 火災報知設備 |  |  | (1)自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0148
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0149
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
Ⅰ. 上越市総合体育館・渡り廊下 |  | 12. 火災報知設備 |  |  | (2)自動閉鎖
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) |  | 4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出
20
|  |  | 個 |  |  | 県単価
警報ﾌﾞｻﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0150
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0151
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (1)電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤L-B(勤労障 | 鋼板製 埋込型 内器新設
害者体育館) |  | 1
改修 |  |  | 面 |  |  | 積算基準
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0152
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0153
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0154
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (2)電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
(A) |  | 7
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LSS9 -4 -23 LN
(B) |  | 4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LSS9 -4 -37 LN
(C) |  | 3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
(D) | ﾘﾆｭｰｱﾙ枠付 | 2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | LRS1 - -17 LN
(E) | ﾘﾆｭｰｱﾙ枠付 | 12
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | LRS1 - -22 LN
(F) | ﾘﾆｭｰｱﾙ枠付 | 2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | FL20W-1相当 露出型
(H) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
人感ｾﾝｻｰ | 親器 換気扇連動
2
|  |  | 個 |  |  | 積算基準
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0155
1
式
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0156
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0157
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0158
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0159
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0160
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0161
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (2)電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (3)非常照明・誘導灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯 | SH1-FSF 20 - - BL -
(x) |  | 1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
誘導灯 | SH1-FSF 20 - - BL -
(y) | 防護ｶﾞｰﾄﾞ共 | 3
|  |  | 個 |  |  | 県単価
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 7
(z) |  |  | 個 |  |  | 県単価
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0162
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0163
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0164
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0165
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0166
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0167
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0168
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (4)ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0169
1
式
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0170
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0171
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0172
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0173
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0174
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0175
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0176
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 1. 電灯設備 |  |  | (5)換気電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0177
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0178
1
式
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0179
1
式
施工費 | [5 empty] | 別紙 00-0180
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0181
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 2. 動力設備 |  |  | (1)動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤P-2(勤労障 | 鋼板製 露出型
害者体育館) | 内器・扉表面機器新設 | 1
改修 |  |  | 面 |  |  | 積算基準
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0182
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 2. 動力設備 |  |  | (2)動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0183
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0184
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0185
1
式
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0186
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 3. 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0187
1
式
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0188
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0189
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 4. 情報表示設備 |  |  | (1)時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
子時計 | 壁掛型 700φ 防球ｶﾞｰﾄﾞ付
1
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0190
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0191
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0192
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0193
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 5. 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶ | 3W
6
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
ｽﾋﾟｰｶ | SH- 15 V0
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
1
|  |  | 個 |  |  | 県単価
ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ | ﾌﾟﾗｸﾞ式 壁埋込み形
| ﾎﾞｯｸｽ・ﾌﾟﾚ-ﾄ共 | 2
|  |  | 組 |  |  | 県単価
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0194
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0195
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0196
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0197
1
式
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0198
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0199
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 6. 誘導支援設備 |  |  | (1)ｲﾝﾀｰﾎﾝ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0200
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 6. 誘導支援設備 |  |  | (2)ﾄｲﾚ呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼出表示灯 | [5 empty] | 別紙 00-0201
1
式
呼出・復旧ﾎﾞﾀﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0202
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0203
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0204
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0205
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0206
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0207
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0208
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 7. ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0209
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
Ⅱ. 上越勤労身体障害者体育館 |  | 8. 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常警報複合装置 | 埋込
2
|  |  | 個 |  |  | 県単価
設備ﾌﾟﾚｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0210
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0211
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
Ⅲ．発生材処理 |  | 1. 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込・運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0212
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0213
1
式
計