## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
|  | 式 |  | 積上共通仮設費含む
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
外部改修工事
1
式
排水通気設備
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
外部改修工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
外部改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設
1
式
2.防水改修工事
1
式
3.外壁改修工事
1
式
4.建具改修工事
1
式
5.塗装改修工事
1
式
6.その他工事
1
式
7.環境配慮工事
1
式
8.発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
排水通気設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設費
1
式
2.内部改修
1
式
3.発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
外部改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
電熱設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
外部改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設
1
式
計
2.防水改修工事 | 2.（1）撤去
1
式
2.防水改修工事 | 2.（2）改修
1
式
計
3.外壁改修工事 | 3.（1）撤去
1
式
3.外壁改修工事 | 3.（2）改修
1
式
計
4.建具改修工事 | 4.（1）撤去
1
式
4.建具改修工事 | 4.（2）改修
1
式
計
5.塗装改修工事 | 5.（1）改修
1
式
計
6.その他工事 | 6.（1）撤去
1
式
6.その他工事 | 6.（2）改修
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
外部改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
7.環境配慮工事 | 7.（1）撤去
1
式
計
8.発生材処理 | 8.（1）積込・運搬費
1
式
8.発生材処理 | 8.（2）処理費
1
式
8.発生材処理 | 8.（3）環境配慮廃棄物積込運搬・
| 処理費 | 1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
排水通気設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設費
1
式
計
2.内部改修 | 1.（1）撤去
1
式
2.内部改修 | 1.（2）改修
1
式
計
3.発生材処理 | 2.（1）積込・運搬
1
式
3.発生材処理 | 2.（2）処理費
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
外部改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
電熱設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
外部改修工事 |  | 1.直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃、後片付 | [5 empty] | 別紙 00-0002
け |  | 1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
（改修） |  | 1
式
屋根足場 | 屋根面塗装 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
災害防止 | ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 養生ｼｰﾄ 防炎Ⅱ類 | 1
式
仮設材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
外部改修工事 |  | 2.防水改修工事 |  |  | 2.（1）撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌ防水 | 13階 立上り共 集積共
撤去 |  | 48.3
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
保護防滑ｼｰﾄ | t=2.5 ﾘﾍﾞｯﾄ防水上仕上
撤去 | 集積共 | 136
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 手工具（ｶｯﾀｰ）集塵機付 集積共
943
|  |  | ｍ |  |  | 見積
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | 2～12階、14階ﾊﾞﾙｺﾆｰ
撤去 | 立上り共 集積共 | 149
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 縦型75φ
| ｽﾄﾚｰﾅｰ、中皿、周囲斫り共 | 64
| 集積共 |  | か所 |  |  | 刊行物
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 横引75φ
| ｽﾄﾚｰﾅｰ、中皿、周囲斫り共 | 49
| 集積共 |  | か所 |  |  | 刊行物
たてどい撤去 | VP管 集積共
448
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
防水押えｱﾝｸﾞﾙ | 2～12階南面ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り押え
撤去 |  | 71.5
|  |  | ｍ |  |  | 刊行物
＜外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ＞
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 手工具（ｶｯﾀｰ）集塵機付 集積共
3,795
|  |  | ｍ |  |  | 見積
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
851
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
外部改修工事 |  | 2.防水改修工事 |  |  | 2.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌ防水部
(防水改修) |  | 193
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
施工数量調査 | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水部
(防水改修) |  | 626
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
高圧水洗 | 高圧水洗浄工法 加圧力 15Mpa
193
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
劣化部補修 | 下地処理 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修
13階ﾊﾞﾙｺﾆｰ平部、 | 防水ｼｰﾄ膨れ剥がれ撤去部の補修 | 48.3
立上り |  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌ防水 | 歩行ｱﾝｶｰ固定工法
新設 | 13階 平場 | 136
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
ﾘﾍﾞｯﾄﾙｰﾌ防水 | 13階 立上り
新設 |  | 56.8
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
保護防滑ｼｰﾄ | t=2.5 ﾘﾍﾞｯﾄ防水上仕上
新設 |  | 136
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
防水端末水切り取
外し・再取付 |  | 148
|  |  | ｍ |  |  | 見積
高圧水洗 | 高圧水洗浄工法 加圧力 15Mpa
| 2～12階、14階ﾊﾞﾙｺﾆｰ | 626
| 平場立上り共 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面 |  | ㎡ |  |  | 県単価
劣化部補修 | 下地処理 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修
ﾊﾞﾙｯｺﾆｰ平場立上 | 防水ｼｰﾄ膨れ剥がれ撤去部の補修 | 149
り共 |  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ｶﾗｰ ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 | 465
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ｶﾗｰ ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 | 161
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ﾎﾟｰﾁ庇壁取合 | 15×10 | 10.9
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取合 |  | ｍ |  |  | 県単価
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 932
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ改修 | 縦型改修用鉛製ﾄﾞﾚｲﾝ75φ
（非鉛製） | ｱﾙﾐ製ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ 周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 | 64
|  |  | か所 |  |  | 見積
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
外部改修工事 |  | 2.防水改修工事 |  |  | 2.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ改修 | 横引改修用鉛製ﾄﾞﾚｲﾝ75φ
（非鉛製） | ｱﾙﾐ製ﾄﾞﾚｲﾝｷｬｯﾌﾟ 周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 | 49
|  |  | か所 |  |  | 見積
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75 取付金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 448
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
＜外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ＞
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 25×20 | 379
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 25×15 | 1,126
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 4.5
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 2,470
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 26.1
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)（耐候性ﾀｲﾌﾟ）
| 15×10程度 押出成形板面 | 595
|  |  | ｍ |  |  | 見積
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)（耐候性ﾀｲﾌﾟ）
| 20×10程度 押出成形板面 | 63.7
|  |  | ｍ |  |  | 見積
防水押えｱﾝｸﾞﾙ | 2～12階南面ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り押え
71.5
|  |  | ｍ |  |  | 刊行物
飾り枡新設 | 14階ﾊﾞﾙｺﾆｰ 2階下屋根
5
|  |  | か所 |  |  | 見積
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
外部改修工事 |  | 3.外壁改修工事 |  |  | 3.（1）撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 34
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
天井下地撤去 | 集積共
34
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
外部改修工事 |  | 3.外壁改修工事 |  |  | 3.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) | 1～12階外壁、地覆、軒裏(ﾊﾞﾙｺﾆｰ) | 4,045
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
高圧水洗 | 高圧水洗浄工法 加圧力 15Mpa
| ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 4,045
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
高圧水洗 | 高圧水洗浄工法 加圧力 15Mpa
| 玄関床(ﾀｲﾙ面） | 17.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
高圧水洗 | 高圧水洗浄工法 加圧力 15Mpa
| 押出成形板面 | 278
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
鉄筋露出部補修 | 現場錆止め+ｱﾙｶﾘ付与材塗布+樹脂ﾓﾙ
| ﾀﾙ補修 50*50 | 404
|  |  | か所 |  |  | 見積
欠損部部補修 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 100*100
404
|  |  | か所 |  |  | 見積
浮き部補修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填工法
| SUS304 4φ 集塵機付きﾄﾞﾘﾙ及び | 809
| HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き掃除機 |  | 本 |  |  | 見積
ｸﾗｯｸ部分補修 | 幅0.2mm以上
| ｼｰﾙ工法 | 404
|  |  | ｍ |  |  | 見積
吹付下地調整塗材 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 可とう形改修塗材RE | 4,045
| (ｴﾎﾟｷｼ系)1.2kg/ｍ2 |  | ㎡ |  |  | 見積
吹付下地調整塗材 | 押出成形面
| 可とう形改修塗材RE | 237
| (ｴﾎﾟｷｼ系)1.2kg/ｍ2 |  | ㎡ |  |  | 見積
吹付下地調整塗材 | 押出成形面（凹凸模様）
| 2液弱溶剤形ｴﾎﾟｷｼ樹脂浸透ｼｰﾗｰ | 40.6
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
高耐候性樹脂塗料 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
仕上（ｼﾘｺﾝ系） | 上塗材 ﾛｰﾗｰ塗り 色分け塗り | 4,045
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
高耐候性樹脂塗料 | 押出成形版面
仕上（ｼﾘｺﾝ系） | 上塗材 ﾛｰﾗｰ塗り 色分け塗り | 237
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
高耐候性樹脂塗料 | 押出成形板面(凹凸模様）
仕上（ｼﾘｺﾝ系） | 上塗材 刷毛・ﾛｰﾗｰ塗り | 40.6
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
下地調整 | 一液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂溶剤系ｼｰﾗｰ
173
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
外部改修工事 |  | 3.外壁改修工事 |  |  | 3.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水形 | 断熱複合板
外装薄塗塗材 E | ﾛｰﾗｰ塗り | 168
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
防水形 | 14階軒裏 ｹｲｶﾙ板
外装薄塗塗材 E | ﾛｰﾗｰ塗り | 5.7
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 32.8
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む | 1.2
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張替 | t=1.0
新設 | ﾎﾟｰﾁ庇軒裏 | 27.1
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 5.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 1.2
張り(GB-D) |  |  | ㎡ |  |  | 県単価
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
25.1
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
天井廻縁 | ｱﾙﾐ製
22.5
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
外部改修工事 |  | 4.建具改修工事 |  |  | 4.（1）撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ製窓撤去 | 窓 枠共 集積共
3.6
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
ｱﾙﾐ製窓撤去 | 窓 窓のみ 集積共
1.2
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
鋼製戸撤去 | 両開き戸 枠共 集積共
3
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
鋼製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
3.1
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
ｶﾞﾗｽ撤去 | t=6.8mm 網入り 集積共
3.9
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
外部改修工事 |  | 4.建具改修工事 |  |  | 4.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-3ZB新設 | 750×1600 欄間排煙窓付FIX
| ｱﾙﾐ四方枠、額縁共 ｵﾍﾟﾚｰﾀ共 | 3
|  |  | か所 |  |  | 見積
AW-3ZA新設 | 660×1490 欄間排煙窓付FIX
| ｱﾙﾐ四方枠、額縁共 ｵﾍﾟﾚｰﾀ共 | 1
| ｶﾊﾞｰ工法 |  | か所 |  |  | 見積
SD-10新設 | 800×2000 片開きｽﾁｰﾙﾌﾗｯｼｭ戸
片開きｽﾁｰﾙﾌﾗｯｼｭ | 扉、枠共（下枠ｽﾃﾝﾚｽ） | 1
戸 | AD-8、AD-1及び既存とのﾏｽﾀｰｷ付 |  | か所 |  |  | 見積
AD-8新設 | 830×1860 扉、枠共（下枠ｽﾃﾝﾚｽ）
片開きｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭ戸 | 防音仕様耐風圧S-5 | 1
| ｱﾙﾐ三方枠額縁 下枠ｽﾃﾝﾚｽ額縁 |  | か所 |  |  | 見積
AD-1新設 | 1500×2000 扉、枠、水切り共
両開きｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭ戸 | 防音仕様耐風圧S-7 | 1
| ｱﾙﾐ三方枠額縁枠共 |  | か所 |  |  | 見積
複層ｶﾞﾗｽ | Low-E t=3mm＋網入り型板6.8mm
| ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 | 2.9
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
防火用ｶﾞﾗｽ止めｼｰ | 両面
ﾘﾝｸﾞ |  | 33.6
|  |  | ｍ |  |  | 見積
既存ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
739
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
建具周囲防水 | 外部建具（改修建具廻り）
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 32.3
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
（建具塗装）
亜鉛ﾒｯｷ製塗装 | 素地調整脱脂＋科学被膜処理
SD-10 | ﾌﾟﾗｲﾏｰ＋ｳﾚﾀﾝ樹脂静電塗装仕上(上 | 4.2
| 塗＋中塗） 扉、枠共 |  | ㎡ |  |  | 見積
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
外部改修工事 |  | 5.塗装改修工事 |  |  | 5.（1）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜本体屋根＞
高圧水洗 | 高圧水洗浄工法 加圧力 15Mpa
256
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
下地調整 | 汚れ･付着除去の上研磨処理
屋根 | 既設ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ屋根面t=0.45 | 223
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
下地調整 | 汚れ･付着除去の上研磨処理
軒先唐草水切り | 既設ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ屋根面t=0.45
ｹﾗﾊﾞ唐草水切り | [5 empty] | 見積
谷ｶﾊﾞｰ棟包み(頂
部納め共) |  | 32.5
㎡
下塗り | 弱溶剤系
屋根 | 変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 223
| 既設ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ屋根面t=0.45 |  | ㎡ |  |  | 見積
下塗り | 弱溶剤系
軒先唐草水切り | 変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ
ｹﾗﾊﾞ唐草水切り | 既設ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ屋根面t=0.45 |  |  |  |  | 見積
谷ｶﾊﾞｰ棟包み(頂
部納め共) |  | 32.5
㎡
ＤＰ塗装仕上 | 弱溶剤系2液型屋根用
屋根 | フッ素樹脂塗料２回塗 | 223
| 既設ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ屋根面t=0.45 |  | ㎡ |  |  | 見積
ＤＰ塗装仕上 | 弱溶剤系2液型屋根用
軒先唐草水切り | フッ素樹脂塗料２回塗
ｹﾗﾊﾞ唐草水切り | 既設ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ屋根面t=0.45 |  |  |  |  | 見積
谷ｶﾊﾞｰ棟包み(頂
部納め共) |  | 32.5
㎡
雪止めｱﾝｸﾞﾙ取外 | L-50×50×4
し・再取付 |  | 97.6
|  |  | ｍ |  |  | 見積
ＤＰ塗装（1級） | フッ素樹脂 ｽﾃﾝﾚｽ面
雪止めｱﾝｸﾞﾙ | 錆止め塗装B種(ｴﾎﾟｷｼ系) | 97.6
| 下地調整RB種 |  | ｍ |  |  | 見積
＜ﾎﾟｰﾁ庇屋根、床
＞
高圧水洗 | 高圧水洗浄工法 加圧力 15Mpa
庇(軒先唐草含む) |  | 18.3
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
外部改修工事 |  | 5.塗装改修工事 |  |  | 5.（1）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下地調整 | 汚れ･付着除去の上研磨処理
庇(軒先唐草含む) | 既設ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ屋根面t=0.45 | 18.3
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
下塗り | 弱溶剤系
庇(軒先唐草含む) | 変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 18.3
| 既設ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ屋根面t=0.45 |  | ㎡ |  |  | 見積
ＤＰ塗装仕上 | 弱溶剤系2液型屋根用
庇(軒先唐草含む) | フッ素樹脂塗料２回塗 | 18.3
| 既設ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ屋根面t=0.45 |  | ㎡ |  |  | 見積
雪止めｱﾝｸﾞﾙ取外 | L-50×50×4
し・再取付 |  | 14
|  |  | ｍ |  |  | 見積
ＤＰ塗装（1級） | フッ素樹脂 ｽﾃﾝﾚｽ面
雪止めｱﾝｸﾞﾙ | 錆止め塗装B種(ｴﾎﾟｷｼ系) | 14
| 下地調整RB種 |  | ｍ |  |  | 見積
ＤＰ塗装（1級） | ｽﾃﾝﾚｽ製t=0.4
庇壁面取合水切り | フッ素樹脂 錆止め塗装B種(ｴﾎﾟｷｼ | 9.6
| 系) 下地調整RB種 |  | ｍ |  |  | 見積
ＤＰ塗装（1級） | ｽﾃﾝﾚｽ製t=0.4 L=14.6m W=300
庇破風鼻隠し | フッ素樹脂 錆止め塗装B種(ｴﾎﾟｷｼ | 4.4
| 系) 下地調整RB種 |  | ㎡ |  |  | 見積
亜鉛ﾒｯｷ処理の上 | 165.2φ×4.5 ﾌﾟﾚｰﾄ共
塗装仕上げ | フッ素樹脂系塗(1級)＋中塗
庇屋根吊受材 | 錆止め（常温亜鉛ﾒｯｷ塗装） |  |  |  |  | 見積
下地素地調整
4.9
㎡
＜その他＞
ＤＰ塗装（1級） | フッ素樹脂
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 下塗り(ｴﾎﾟｷｼ系) | 8.4
| 下地調整RB種 |  | ㎡ |  |  | 見積
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種 止め工程C
(糸幅300㎜以下) | 塗料A 下地調整RB種(塗り替え面) | 6.6
改修仕様 | ﾄﾞﾚﾝ管50A、ｶﾞｽ管、ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ |  | ｍ |  |  | 県単価
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
外部改修工事 |  | 6.その他工事 |  |  | 6.（1）撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気金物撤去 | 内部丸型ﾚｼﾞｽﾀｰ 樹脂製100φ
76
|  |  | か所 |  |  | 見積
換気金物撤去 | 外部丸型ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製100φ
25
|  |  | か所 |  |  | 見積
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
外部改修工事 |  | 6.その他工事 |  |  | 6.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気金物新設 | 内部丸型ﾚｼﾞｽﾀｰ 樹脂製100φ
76
|  |  | か所 |  |  | 見積
換気金物新設 | 外部丸型ｶﾞﾗﾘ ｽﾃﾝﾚｽ製100φ
| 防雨対応型 | 25
|  |  | か所 |  |  | 見積
換気金物錆落とし | ｽﾃﾝﾚｽ面溶剤拭き
(貰い錆) | 下地調整RC種程度 | 51
|  |  | か所 |  |  | 見積
避難ﾊｯﾁ蓋、枠錆 | ｽﾃﾝﾚｽ面溶剤拭き
落とし(貰い錆) | 下地調整RC種程度 | 30.4
| 36ケ所 |  | ㎡ |  |  | 見積
ｱﾙﾐ手摺横格子ﾀｲﾌ | H=500 L=3.6m
ﾟ | 支柱＠1200当り止め4ケ所 | 3
取付ﾋﾞｽ交換 |  |  | か所 |  |  | 見積
ｱﾙﾐ手摺縦格子ﾀｲﾌ | H=980 L=3.2m 折れ曲げ型
ﾟ | 再取付時ﾋﾞｽ交換 支柱＠1200当り | 4
取外し・再取付 | 止め5ケ所 ｺｰﾅｰ共 |  | か所 |  |  | 見積
ｱﾙﾐ笠木取外し・ | W285 L=3.2m 折れ曲げ加工
再取付 |  | 4
|  |  | か所 |  |  | 見積
ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ架台錆落 | W6800×H1400 支柱9本＠810 ﾎﾞﾄﾙ
とし(貰い錆) | 固定受 ｽﾃﾝﾚｽ面溶剤拭き | 11
| 下地調整RC種程度 |  | か所 |  |  | 見積
ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ裏ﾊﾟﾈﾙ目 | W810×H1300 ｱﾙﾐt=2.0
隠し板取外し・再 | 1架台に8枚 ﾋﾞｽ止め＠220 | 88
取付 | 再取付時ﾋﾞｽ交換(8×11ｹ) |  | か所 |  |  | 見積
ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ裏ﾊﾟﾈﾙ目 | W810×H1300 ｱﾙﾐt=2.0
隠し板錆落とし( | ｱﾙﾐ溶剤拭き | 92.7
貰い錆) | 8枚×11ｹ所 |  | ㎡ |  |  | 見積
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | W810×H1300
取付ﾋﾞｽ交換 | 1架台に8枚 ﾋﾞｽ止め＠220 | 8
|  |  | か所 |  |  | 見積
津波避難表示板取 | 塩ビ製 520×730 ﾋﾞｽ止め
外し・再取付 |  | 1
|  |  | か所 |  |  | 見積
樋受け石取外し・ | W200×D400程度
再取付 |  | 12
|  |  | か所 |  |  | 見積
自転車駐輪場屋根 | 屋根、壁ﾊﾟﾈﾙ等
取外し・再取付 | 足場設置期間解体 | 1
| 錆落とし・塗装共 |  | 式 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W400×H800
付 |  | 11
|  |  | か所 |  |  | 見積
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
外部改修工事 |  | 6.その他工事 |  |  | 6.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
網戸取外し・再取 | W550×H1050
付 |  | 2
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W570×H915
付 |  | 3
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W570×H890
付 |  | 6
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W570×H865
付 |  | 6
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W570×H840
付 |  | 9
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W570×H815
付 |  | 9
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W630×H915
付 |  | 6
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W630×H890
付 |  | 12
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W630×H865
付 |  | 12
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W630×H840
付 |  | 18
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W630×H815
付 |  | 18
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W700×H1200
付 |  | 66
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W700×H1700
付 |  | 4
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W700×H1850
付 |  | 6
|  |  | か所 |  |  | 見積
網戸取外し・再取 | W800×H1850
付 |  | 82
|  |  | か所 |  |  | 見積
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
外部改修工事 |  | 6.その他工事 |  |  | 6.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜建具他錆落とし
＞
ｱﾙﾐｻｯｼﾊﾟﾈﾙ部錆落 | AW-50、51（ﾊﾞﾙｺﾆｰ側）
とし（貰い錆） | 500×915 | 3
|  |  | か所 |  |  | 見積
ｱﾙﾐｻｯｼﾊﾟﾈﾙ部錆落 | AW-50、51（ﾊﾞﾙｺﾆｰ側）
とし（貰い錆） | 500×890 | 6
|  |  | か所 |  |  | 見積
ｱﾙﾐｻｯｼﾊﾟﾈﾙ部錆落 | AW-50、51（ﾊﾞﾙｺﾆｰ側）
とし（貰い錆） | 500×865 | 6
|  |  | か所 |  |  | 見積
ｱﾙﾐｻｯｼﾊﾟﾈﾙ部錆落 | AW-50、51（ﾊﾞﾙｺﾆｰ側）
とし（貰い錆） | 500×840 | 9
|  |  | か所 |  |  | 見積
ｱﾙﾐｻｯｼﾊﾟﾈﾙ部錆落 | AW-50、51（ﾊﾞﾙｺﾆｰ側）
とし（貰い錆） | 500×815 | 9
|  |  | か所 |  |  | 見積
隔て板支柱錆落と | 軒裏接合部 ﾌﾟﾚｰﾄ及ﾌﾟﾚｰﾄ止めﾎﾞﾙﾄ
し | ｽﾃﾝﾚｽ面溶剤拭き | 22
| 下地調整RC種程度 |  | か所 |  |  | 見積
＜本体屋根＞
軒樋、谷樋錆落と | ｽﾃﾝﾚｽ面溶剤拭き W230×H130
し(貰い錆) | 下地調整RC種程度 | 72.8
| 落とし口8ケ所含む |  | ｍ |  |  | 見積
屋根幕板(笠木共) | ｽﾃﾝﾚｽ面溶剤拭き W350×H300
錆落とし(貰い錆) | 下地調整RC種程度 | 52.4
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
屋根幕板(笠木共) | ｽﾃﾝﾚｽ製
取付ﾋﾞｽ交換 | ＠450当り6ケ所換算(72.8/0.45+4) | 166
|  |  | か所 |  |  | 見積
＜ﾎﾟｰﾁ庇屋根、床
＞
軒樋取外し・再取 | ｽﾁｰﾙ芯入高耐候性樹脂被膜品
付 | W150程度 | 14.6
|  |  | ｍ |  |  | 見積
高圧水洗 | 高圧水洗浄工法 加圧力 15Mpa
軒樋 |  | 10.2
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
外部改修工事 |  | 7.環境配慮工事 |  |  | 7.（1）撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜仮設養生＞
足場-壁間塞ぎ | 成形鋼板t=1.2鋼板受単管通し
(1ヶ月) | 屋根受単管＠1800 | 10.8
| 掛払い手間、運搬費含む |  | ㎡ |  |  | 見積
床養生 | PEｼｰﾄ t=0.15 2重
(1ヶ月) |  | 14
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
壁養生 | PEｼｰﾄ t=0.15 1重
(1ヶ月) |  | 82.1
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
天井養生 | PEｼｰﾄ t=0.15 1重
(1ヶ月) |  | 14
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
開口部養生 | PEｼｰﾄ
(1ヶ月) |  | 8.2
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
片付け及び清掃費 | 事前、事後、養生解体等
118
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
＜資機材・消耗品
損料＞
真空掃除機 | HEPAﾌｨﾙﾀｰ付
1
|  |  | 台 |  |  | 見積
防護衣類 | 防護衣、手袋、ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
防護ﾏｽｸ及びﾌｨﾙﾀｰ | ﾚﾍﾞﾙ3対応
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
各種機材ﾌｨﾙﾀｰ
4.1
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
処理袋、工具類
4.1
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
＜除去工事費＞
湿潤処理 | 飛散抑制剤
4.1
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
外部改修工事 |  | 7.環境配慮工事 |  |  | 7.（1）撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去処理 | 外壁
| ﾚﾍﾞﾙ3 既設吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 4.1
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
硬化処理 | 防止材の散布
122
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
廃石綿等梱包処理 | 2重梱包、湿潤、固化作業
122
|  |  | ㎡ |  |  | 見積
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
外部改修工事 |  | 8.発生材処理 |  |  | 8.（1）積込・運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜発生材積込・運
搬＞
積込
3.7
|  |  | ｔ |  |  | 見積
運搬 | DID区間 4t 5km以上
1
|  |  | 台 |  |  | 見積
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
外部改修工事 |  | 8.発生材処理 |  |  | 8.（2）処理費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜発生材処理＞
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 全般
2.4
|  |  | ｔ |  |  | 見積
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | ｼｰﾘﾝｸﾞ
0.2
|  |  | ｔ |  |  | 見積
金属くず | 鉄屑
0.8
|  |  | ｔ |  |  | 刊行物
金属くず | ｱﾙﾐ屑
0.05
|  |  | ｔ |  |  | 刊行物
がれき類 | ﾓﾙﾀﾙ等
0.1
|  |  | ｔ |  |  | 見積
ｶﾞﾗｽ及び陶磁器く | ｶﾞﾗｽ屑
ず |  | 0.1
|  |  | ｔ |  |  | 見積
ｶﾞﾗｽ及び陶磁器く | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
ず |  | 0.2
|  |  | ｔ |  |  | 見積
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
外部改修工事 |  | 8.発生材処理 |  |  | 8.（3）環境配慮廃棄物積込運搬・処理費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（環境配慮廃棄物
収集運搬処理）
産業廃棄物収集運 | 石綿含有廃棄物
搬費 | 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1
|  |  | 台 |  |  | 見積
産業廃棄物処理費 | 汚泥（石綿含有廃棄物）
| 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 2
|  |  | ｍ3 |  |  | 見積
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
排水通気設備 |  | 1.直接仮設費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
養生費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
整理清掃、後片付 | [5 empty] | 別紙 00-0011
け |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0012
（改修） |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
排水通気設備 |  | 2.内部改修 |  |  | 1.（1）撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
3.6
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｶｯﾀｰ入れ | CB面
10.8
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 11.2
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
9.6
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.4
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
排水通気設備 |  | 2.内部改修 |  |  | 1.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜間仕切壁＞
CB新設 | W150
0.4
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
CB新設 | W120
1.2
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 0.2
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 6.3
張り(GB-R) | - - |  | ㎡ |  |  | 県単価
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | RC､CB直張り 突付け | 1.2
張り(GB-R) | - - |  | ㎡ |  |  | 県単価
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 中級品
5.9
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
＜配管囲い＞
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 17.9
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
軽量鉄骨下がり壁 | 19形(屋内) H300～500程度
下地 |  | 52.7
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
5.7
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 35.4
張り(GB-R) | - - |  | ㎡ |  |  | 県単価
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 | 中級品
35.4
|  |  | ㎡ |  |  | 刊行物
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 152
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設 | 2mm 500×865
| 70φ穴あけ共 | 1
|  |  | か所 |  |  | 見積
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
排水通気設備 |  | 2.内部改修 |  |  | 1.（2）改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜その他＞
吊戸棚
取外し・移設設置 |  | 1
|  |  | か所 |  |  | 見積
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
排水通気設備 |  | 3.発生材処理 |  |  | 2.（1）積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜積込・運搬＞
積込
0.9
|  |  | ｔ |  |  | 見積
運搬 | DID区間 2t 5km以上
1
|  |  | 台 |  |  | 見積
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
排水通気設備 |  | 3.発生材処理 |  |  | 2.（2）処理費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜発生材処理＞
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 全般
0.01
|  |  | ｔ |  |  | 見積
がれき類 | 有筋
0.1
|  |  | ｔ |  |  | 見積
がれき類 | CB
0.6
|  |  | ｔ |  |  | 見積
ｶﾞﾗｽ及び陶磁器く | ｶﾞﾗｽ屑
ず |  | 0.01
|  |  | ｔ |  |  | 見積
ｶﾞﾗｽ及び陶磁器く | 石膏ボード類
ず |  | 0.1
|  |  | ｔ |  |  | 見積
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
外部改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LED150形 防雨形
(A) | LRS1RP-13 相当 | 2
| 3000K |  | 個 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | LED100形 防雨形直付
(B) | FHT24 相当 | 2
| 3000K |  | 個 |  |  | 積算基準
取外し再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
外部改修工事 |  | 電熱設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
融雪盤改修 | 2P2E50AF/30AT 30mA AL付×2 新設
| 2P2E50AF/30AT 30mA AL付×1 撤去 | 1
| 絶縁抵抗測定共 |  | 式 |  |  | 積算基準
電熱線 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
外部改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込・運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜共通仮設費＞
仮囲（成形鋼板） | H=2.0ｍ 成形鋼板
| 設置・撤去費、基本料、運搬費 | 144
| 供用210日 |  | ｍ |  |  | 県単価
仮設鉄板敷 | t=22 設置、撤去、整備費
| 供用210日 | 143
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
アルミキャスター | W=6.0ｍ
ゲート | 設置撤去費、基本料、運搬費共 | 1
| 存置210日 |  | か所 |  |  | 刊行物
外部落下防止養生 | 居住者出入口廻り |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
仮設消防活動空地 | W3.5×9.3 ﾃｰﾌﾟﾗｲﾝ引き
2
|  |  | か所 |  |  | 見積
仮設自転車小屋新 | W7.5m程度 工事完了後撤去
設組立 | 単管組 ﾗﾜﾝ合板t=12下地 波板鋼 | 1
| 板貼 |  | 式 |  |  | 見積
既設ごみ置場一時 | W1.6m×D1.0m×H1.75m
移設再設置 | 柱脚固定含む | 1
|  |  | か所 |  |  | 見積
樹木一時移設再植 | [5 empty] | 別紙 00-0023
樹 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全管理費 | 法定掲示物作成・設置、立入禁止表
| 示、保管庫（鍵付）設置、運搬費 | 1
|  |  | 式 |  |  | 見積
計