## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
仮設工事
1
式
照明塔工事
1
式
照明設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
|  | 式 |  | 積上げ共通仮設費含む
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ．仮設工事
1
式
Ⅱ．照明塔工事
1
式
Ⅲ．照明設備工事
1
式
計

## 種目
Ⅰ．仮設工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１．仮設工事
1
式
計
Ⅱ．照明塔工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１．照明塔新設工事
1
式
２．既存照明塔解体工事
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１．照明設備新設工事
1
式
２．照明設備撤去工事
1
式
３．受変電設備改修工事
1
式
計

## 科目
Ⅰ．仮設工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
１．仮設工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１－１．直接仮設
1
式
１－２．直接仮設（解体）
1
式
計
Ⅱ．照明塔工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
１．照明塔新設工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１－１．土工
1
式
１－２．地業
1
式
１－３．鉄筋
1
式
１－４．コンクリート
1
式
１－５．型枠
1
式
１－６．鉄骨
1
式
計
Ⅱ．照明塔工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
２．既存照明塔解体工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
２－１．撤去（既存解体）
1
式
２－２．発生材処理
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
１．照明設備新設工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１－１．電灯設備
1
式
１－２．雷保護設備
1
式
１－３．構内配電線路
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
２．照明設備撤去工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
２－１．撤去
1
式
２－２．発生材処理
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
３．受変電設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１－１．受変電設備
1
式
計

## 中科目1
Ⅰ．仮設工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
１．仮設工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１－１．直接仮設
1
式
計
１－２．直接仮設（解体）
1
式
計
Ⅱ．照明塔工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
１．照明塔新設工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１－１．土工
1
式
計
１－２．地業 | （１）地業
1
式
１－２．地業 | （２）既製コンクリート杭地業
1
式
計
１－３．鉄筋 | 躯体
1
式
計
１－４．コンクリート | 躯体
1
式
計
１－５．型枠 | 躯体
1
式
計
１－６．鉄骨 | 本体鉄骨
1
式
計
Ⅱ．照明塔工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
２．既存照明塔解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
２－１．撤去（既存解体） | 撤去（既存解体）
1
式
計
２－２．発生材処理
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
１．照明設備新設工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１－１．電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
１－２．雷保護設備
1
式
計
１－３．構内配電線路
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
２．照明設備撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
２－１．撤去 | 撤去
1
式
計
２－２．発生材処理
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
３．受変電設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１－１．受変電設備 | 受変電設備改修
1
式
計

## 細目別内訳
Ⅰ．仮設工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
１．仮設工事 |  | １－１．直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 小規模 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | 小規模 S造 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
| 地上階 | 1
式
養生 | 小規模 S造 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| 地上階 | 1
式
整理清掃 | 小規模 S造 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
後片付け | 地上階 | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
(手すり先行方式) | 掛払い手間 共用賃料 基本料修理 | 1
| 費含む 12m未満 － － |  | 式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 掛払い手間 供用賃料 基本料 | 1
| 修理費含む － － |  | 式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
墜落防止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
Ⅰ．仮設工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
１．仮設工事 |  | １－２．直接仮設（解体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃 | 小規模 S造 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
後片付け | 地上階 | 1
式
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
(手すり先行方式) |  | 1
| 22m未満 － － |  | 式
鉄骨切断用ステー | 単管パイプ 足場板 手摺等 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
ジ |  | 1
式
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| 掛払い手間 － | 1
| － |  | 式
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式) |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
計
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
１．照明塔新設工事 |  | １－１．土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
切土
686
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
根切り | 小規模土工
| - | 387
| 既存照明塔撤去分 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
根切り | 人力土工
| - | 0.3
| - 照明塔操作盤基礎分 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
根切り | 小規模土工
| - | 190
| 新規照明塔建設分 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
床付け | 総掘り
54.8
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
埋戻し(B種) | 小規模土工
| - | 497
| 既存照明塔撤去分 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
埋戻し | 人力土工
| - | 0.1
| - 照明塔操作盤基礎分 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
| 新規照明塔建設分 | 115
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
敷きならし | 締め固め共
| 既存地盤合わせ | 730
|  |  | ｍ3 |  |  | 県単価
杭間ざらい | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm
16
|  |  | 本 |  |  | 県単価
土工機械運搬 | (組立解体共) |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
水替工 | ポンプ据付、運転、撤去 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
小計
（地盤改良） | セメント系固化材100kg/ｍ3
機械運搬費 | 0.4m3ﾊﾞｯｸﾎｰ程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
１．照明塔新設工事 |  | １－１．土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
材料費 | 固化材（ｼﾞｵｾｯﾄ200、六価抑制型）
41
|  |  | ｔ |  |  | 見積
施工費 | 攪拌・転圧
407
|  |  | ｍ3 |  |  | 見積
空袋処理費
41
|  |  | 袋 |  |  | 見積
小計
（鋼板矢板） | SP-Ⅲ L＝6.0ｍ サイレントパイ
ラー工法
鋼板矢板 期間90 | SP-Ⅲ L=6.0M
日 |  | 527
|  |  | 枚 |  |  | 見積
鋼板矢板 期間11 | SP-Ⅲ L=6.0M
0日 |  | 124
|  |  | 枚 |  |  | 見積
鋼板矢板 基本管 | SP-Ⅲ L=6.0M
理費 |  | 651
|  |  | 枚 |  |  | 見積
鋼板矢板 出庫料 | SP-Ⅲ L=6.0M
651
|  |  | 枚 |  |  | 見積
鋼板矢板 入庫料 | SP-Ⅲ L=6.0M
651
|  |  | 枚 |  |  | 見積
鋼板矢板 残土処 | SP-Ⅲ L=6.0M
分費 |  | 651
|  |  | 枚 |  |  | 見積
鋼材運搬費 納入 | 大型平
24
|  |  | 車 |  |  | 見積
鋼材運搬費 引下 | 大型平
24
|  |  | 車 |  |  | 見積
鋼矢板圧入 | SP-Ⅲ L=6.0M
651
|  |  | 枚 |  |  | 見積
鋼矢板引抜 | SP-Ⅲ L=6.0M
651
|  |  | 枚 |  |  | 見積
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
１．照明塔新設工事 |  | １－１．土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
油圧式圧入引抜機 | 圧入時
据付、解体 |  | 9
|  |  | 回 |  |  | 見積
油圧式圧入引抜機 | 引抜時
据付、解体 |  | 8
|  |  | 回 |  |  | 見積
鋼材現場取卸し、
積込費 |  | 235
|  |  | ｔ |  |  | 見積
油圧式圧入引抜機 | 圧入・引抜時
運搬 |  | 5
|  |  | 往復 |  |  | 見積
油圧式圧入引抜機 | 場内移動
運搬 |  | 11
|  |  | 回 |  |  | 見積
反力ｳｪｰﾄまたは反 | 圧入時
力用ﾊﾞｲﾌﾞﾛ運搬 |  | 9
|  |  | 往復 |  |  | 見積
小計
計
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
１．照明塔新設工事 |  | １－２．地業 |  |  | （１）地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業（再生ｸﾗ | 砂利敷き 締固め 上越 地区01
ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） | 照明塔操作盤基礎部 | 3.4
| 新規照明塔建設部 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
計
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
１．照明塔新設工事 |  | １－２．地業 |  |  | （２）既製コンクリート杭地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
摩擦杭 材料費 | 節杭PRC3045 Ｉ種8ｍ
| 節杭PHC3045 Ａ種9ｍ | 16
|  |  | 本 |  |  | 見積
摩擦杭 施工費 | 認定埋め込み工法 杭長17ｍ 16本 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
杭頭補強 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
１．照明塔新設工事 |  | １－３．鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295A D13
0.5
|  |  | ｔ |  |  | 刊行物
異形鉄筋 | SD295A D16
1.3
|  |  | ｔ |  |  | 刊行物
異形鉄筋 | SD345 D19
0.7
|  |  | ｔ |  |  | 刊行物
異形鉄筋 | SD345 D22
1.7
|  |  | ｔ |  |  | 刊行物
スクラップ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
鉄筋加工組立
4
|  |  | ｔ |  |  | 県単価
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
4
|  |  | ｔ |  |  | 県単価
計
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
１．照明塔新設工事 |  | １－４．コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ | 18N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜
(資材単価) | 上越 地区01 新規照明塔基礎、 | 2.7
| 根巻、照明塔操作盤基礎 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ | 24N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜
(資材単価) | 上越 地区01新規照明塔基礎、根 | 72.9
| 巻、照明塔操作盤基礎 |  | ｍ3 |  |  | 県単価
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
１．照明塔新設工事 |  | １－５．型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 打放合板型枠B種
| 根巻き部 | 22
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 76.6
| - 新規照明塔、操作盤基礎 |  | ㎡ |  |  | 県単価
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
98.6
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
打放し面補修 | A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無
22
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
面木
23.1
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
（基礎天端左官）
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 7.1
|  |  | ㎡ |  |  | 県単価
計
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
１．照明塔新設工事 |  | １－６．鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（照明塔本体工） | 鉄塔 4塔
鋼材費 | 耐候性鋼材(SMA490AW、SPA-H相当品
| )他 | 54.4
|  |  | ｔ |  |  | 見積
施工図、原寸図費
47.3
|  |  | ｔ |  |  | 見積
制作費
47.3
|  |  | ｔ |  |  | 見積
錆安定化処理費 | 錆安定化促進処理工法
| （ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ｺﾝﾄﾛｰﾗ） | 47.3
|  |  | ｔ |  |  | 見積
検査費
47.3
|  |  | ｔ |  |  | 見積
運搬費
47.3
|  |  | ｔ |  |  | 見積
落下防止装置費
106
|  |  | ｍ |  |  | 見積
管理費
47.3
|  |  | ｔ |  |  | 見積
小計
（鉄塔用アンカー | 鉄塔 4塔
フレーム）
鋼材費 | SS400他
1.6
|  |  | ｔ |  |  | 見積
アンカーボルト | SS400 42φ、L=1300
112
|  |  | 本 |  |  | 見積
制作費
4
|  |  | 基 |  |  | 見積
施工図費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
１．照明塔新設工事 |  | １－６．鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
検査費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
運搬費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
管理費
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
小計
（建柱工事）
架台搬入、仮置き
4
|  |  | 基 |  |  | 見積
建柱費
4
|  |  | 基 |  |  | 見積
資材、車両費
4
|  |  | 基 |  |  | 見積
小計
（基礎取合い）
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 13.8
|  |  | ｍ |  |  | 県単価
計
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
２．既存照明塔解体工事 |  | ２－１．撤去（既存解体） |  |  | 撤去（既存解体）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（照明塔撤去） | 既存鉄骨造 4塔
高所作業車 | 22ｍ～23ｍ
12
|  |  | 日 |  |  | 見積
特殊撤去作業 | 上部特殊作業員1人 上部切断、玉
| 掛 特殊作業員3人 地上切断、玉 | 12
| 掛 |  | 日 |  |  | 見積
小機材
12
|  |  | 日 |  |  | 見積
小計
基礎工撤去 | 0.45BH（ブレーカー、圧砕機）
175
|  |  | ｍ3 |  |  | 見積
伐採抜根 | 幹周15㎝未満
| 低木12本 | 12
|  |  | 本 |  |  | 県単価
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用
| 中木17本、高木6本 | 23
|  |  | 本 |  |  | 県単価
計
Ⅱ．照明塔工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
２．既存照明塔解体工事 |  | ２－２．発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
発生材処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
１．照明設備新設工事 |  | １－１．電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塔柱分電盤 | L-1 露出型
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
塔柱分電盤 | L-2 露出型
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
塔柱分電盤 | L-3 露出型
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
塔柱分電盤 | L-4 露出型
1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
ﾌﾟﾚｲﾝｸﾞﾀｲﾏｰ操作 | 自立型
盤 |  | 1
|  |  | 面 |  |  | 積算基準
LED照明器具 | (A) LPJ1N - -500 LJ
| 重耐塩害仕様 落下防止ﾜｲﾔｰ共 | 56
| 狭角形 |  | 個 |  |  | 県単価
LED照明器具 | (B) LPJ1M - -500 LJ
| 重耐塩害仕様 落下防止ﾜｲﾔｰ共 | 56
| 中角形 |  | 個 |  |  | 県単価
LED塔内灯 | (C) FL20W×1型 露出
| SUS 防湿・防雨型 | 20
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
LED回転灯 | (D) 200V 取付台共
1
|  |  | 台 |  |  | 積算基準
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
Ⅲ．照明設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
１．照明設備新設工事 |  | １－１．電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
Ⅲ．照明設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
１．照明設備新設工事 |  | １－２．雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
避雷針(自立形) | LR-1 3m
4
|  |  | 基 |  |  | 積算基準
試験用接続端子箱 | TB-AS 1A
4
|  |  | 個 |  |  | 県単価
導線 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
保護管 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
１．照明設備新設工事 |  | １－３．構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-6 600×600×600
| 鋼製ふた中耐重型付 | 11
|  |  | 基 |  |  | 県単価
ｹｰﾌﾞﾙ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
２．照明設備撤去工事 |  | ２－１．撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分岐 | [5 empty] | 別紙 00-0038
撤去 |  | 1
式
雷保護設備 | [5 empty] | 別紙 00-0039
撤去 |  | 1
式
構内配電線路 | [5 empty] | 別紙 00-0040
撤去 |  | 1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
２．照明設備撤去工事 |  | ２－２．発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積込・運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
計
Ⅲ．照明設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
３．受変電設備改修工事 |  | １－１．受変電設備 |  |  | 受変電設備改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ｷｭｰﾋﾞｸﾙ補修 | 屋根取替 SUSﾌﾟﾚｰﾄ取付
1
|  |  | 式 |  |  | 見積
既存ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修 | ﾄﾗﾝｽ入替に伴う改修
| CT・AS・AM・MCCB・LBS用PFの | 1
| 撤去及び新設、配線作業他一式 |  | 式 |  |  | 見積
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
(50Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台 |  |  | 県単価
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 30kvar
(50Hz用) |  | 1
|  |  | 台 |  |  | 県単価
塗装工事 | キュービクル外部パネル |  |  |  |  | 別紙 00-0043
1
式
搬入搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
絶縁油PCB分析費
1
|  |  | 式 |  |  | 刊行物
敷き鉄板 | 1524*6096*22 135日 |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
仮囲い | H=2.0m 135日 |  |  |  |  | 別紙 00-0047
1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8 135日 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
線路監視員 | 線路管理者への申請業務含む 既存 |  |  |  |  | 別紙 00-0049
| 解体時7日 新設工事時7日 程度 | 1
式
事前事後試験費 | 地盤改良 |  |  |  |  | 別紙 00-0050
1
式
照明塔架台搬入ク | 16ｔクレーン |  |  |  |  | 別紙 00-0051
レーン |  | 1
式
照明塔架台搬入ク | 60ｔクレーン |  |  |  |  | 別紙 00-0052
レーン |  | 1
式
既存照明塔解体用 | ラフタークレーン25ｔ |  |  |  |  | 別紙 00-0053
1
式
計